## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Datortomogrāfijas kabineta durvis” (ID Nr. R1S 2018/iep-134):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs (piedāvājumam pievienojama preces “DATA SHEET”) | Piedāvātās preces garantijas termiņš mēnešos | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Durvis datortomo-grāfijas kabinetam | 1. Automātiskas, uz sāniem bīdāmas, vienviru. 2. Elektroniska atvēršana piespiežot slēdzi, komplektācijā vismaz 2 slēdži. 3. Nosedz pilnībā sienas caurumu - 1150 x 2100 cm. 4. Krāsa RAL 2004. 5. Bez šķirbām, caurumiem un logiem, nodrošinot radiācijas drošības prasības. 6. Gluds, viegli tīrāms un dezinficējams durvju materiāls. 7. Nodrošina rentgenstaru aizsardzību ekvivalentu vismaz 1,5 mm Pb. 8. Citas prasības: 8.1. Durvju cenā ietilpst uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādātajām durvīm. 8.2. Piegāde un uzstādīšana ne ilgāka par 30 dienām. 8.3. Garantija vismaz 24 mēneši. 8.4. Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas. 8.5. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā. | 1 kompl. |  |  |  |  |

Piezīmes:

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta kopā ar tehnisko dokumentāciju ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (cena: maks. 70 punkti, garantijas termiņš- maks. 30 punkti).

Īpašie nosacījumi:

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |