## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Atkārtots iepirkums medicīnas instrumentu iegādei” (ID Nr. R1S 2022/29-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Kapsuloreksis ķirurģiskā pincete | 1. 11 mm gara darba daļa 2. Piemērota 2,2 mm iegriezumam 3. Plakans ar krustveida mehānismu 4. Izgatavota no titāna 5. Albert Heiss HT-6094 vai ekvivalents | 4 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | Barraquer tipa iris lāpstiņa | 1. Ieliekts, 1 mm garš gals Darba daļa apaļa, gluda 0,25 mm 2. Iegriezumu blīvējošs kāts 3. Apaļas formas rokturis ar rievojumu 4. Katena K3-2380 vai ekvivalents Katena K3-2310 vai ekvivalents | 2 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Connor Wand tipa manipulators | 1. Taisns 2. Apaļas formas rokturis ar rievojumu 3. Bumbiņas uzgalis 4. Izgatavots no titāna 5. Katalyst 2506S vai ekvivalents | 5 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 4. | Irigācijas un aspirācijas rokturu komplekts | 1. Irigācijas rokturis 1.1. 21G izmēra darba daļa 1.2. 0,5 mm atvere apakšpusē 1.3. Irigācijas gals elpises formas, gluds 1.4. Liektas formas irigācijas adata 1.5. Rokturis izgatavots no titāna 1.6. Female tipa konektors 1.7. Piemērots bimanuālai iregācijai un asperācijai 1.8. e.janach J2233.6 vai ekvivalents 2. Aspirācijas rokturis 2.1. 21G izmēra darba daļa 2.2. 0,35 mm atvere vērsta liekuma virzienā 2.3. Aspirācijas gals elipses formas, raupjš 2.4. Liektas formas aspirācijas adata 2.5. Rokturis izgatavots no titāna 2.6. Male tipa konektors 2.7. Piemērots bimanuālai iregācijai un asperācijai 2.8. e.janach J2233.5 vai ekvivalents | 2 gab. | Ražotājs: Irigācijas roktura modelis: Aspirācijas roktura modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 5. | Monarch II IOL injektors | 1. Paredzēts darbam ar Monarch II IOL kartridžu 2. Injektora gals apstāsies IOL pirms ielādes pozīcijā, samazinot plunžiera kustību, kad ķirurgs veic pēdējo piegādi 3. Injekcijas process var tikt veikts ar vienu roku | 2 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 6. | IOL ielādes pincete | 1. Paredzēts darbam ar Monarch II IOL kartridžu 2. Gali napaļoti, un virsmas apstrādātas, lai nesaskrāpētu IOL virsmas 3. Plakans rokturis | 3 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 7. | Šūšanas pincete | 1. Šūšanas platforma 11 mm 2. Izgatavota no titāna 3. Piemērotas cieto lēcu implantācijai 4. Ergonomiska apaļas formas pirkstu daļa 5. e.janach J3276.1E vai ekvivalents | 3 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 8. | Adatturis | 1. Smalki gali 2. Ar krustveida mehānismu 3. Izgatavots no titāna 4. Kopējais garums 125±2 mm 5. Piemēota vismaz 10-0 šuvēm 6. e.janach J4199E vai ekvivalents | 2 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 9. | Mikrošķēres | 1. Darba daļas diametrs ne vairāk par 20G 2. Darba daļa liekta 3. Piemērotas IOL izņemšanai 4. Koaksiālas darbības 5. e.janach J3872L vai ekvivalents | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 10. | Mikrosatvērējs | 1. Darba daļas diametrs ne vairāk par 20G 2. Piemērotas IOL izņemšanai 3. Koaksiālas darbības 4. e.janach J3873L vai ekvivalents | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 11. | Silikona caurule | 1. Garums vismaz 10 m 2. Paredzēta pievienošanai Bausch + Lomb Storz Simcoe irigācijas/aspirācijas sistēmai E4971G 3. Bausch + Lomb Storz N5941 4 vai ekvivalents | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā, piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- pretendents nodrošina piegādāto instrumentu bezmaksas remontu vai maiņu bojājuma gadījumā;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvāto preču izvērtēšanai pasūtītājs var pieprasīt instrumenta paraugu;

- visi instrumenti apstrādājami automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējami;

- instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai;

- garantija vismaz 24 mēneši;

- garantijas laikā instrumentu tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas;

- garantijas laikā instrumenta bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu;

- garantijas remonts jāveic atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem instrumentu ražotāja servisa centrā;

- līdz ar preces piegādi pasūtītājam tiek iesniegta piedāvātās preces lietošanas instrukcija latviešu valodā;

- preču piegāde: 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________