## **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/* personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “***Segu, spilvenu, aizsargpārvalku un piepūšamo galvas vannu iegāde COVID nodaļai***” (ID Nr. R1S 2021/34-iep/COVID):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.******p.k.*** | ***Preces nosaukums*** | ***Tehniskā specifikācija*** | ***Tehniskais piedāvājums*** | ***Finanšu piedāvājums*** |
| ***Apraksts*** | ***Daudzums*** | ***Piedāvātās preces apraksts, ražotājs, vizualizācija*** | ***Cena EUR bez PVN par vienu vienību*** | ***Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu*** | ***Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu*** |
| 1. | Piepūšama galvas mazgāšanas vanna(*attēlam ilustratīvs nozīme*) | Komplektācija- piepūšamā vanna, ūdens tvertne ar šļūteni un mini dušu, aizsargājošs paklājs, kakla aizsargs un pumpis.Vanna- tilpums 10 litri, izmēri 60x55x20 (± 2) cm. Ūdens novadīšanas šļūtene, šļūtene ir aprīkota ar aizspiedēju. Ūdens rezervuārs- tilpums ne mazāk kā 5 l, ar aizveramu atveri. Mini duša ar aizspiedēju. Šļūtenes garums vismaz 60 (± 2) cm.Aizsargpaklājiņš- izgatavots no ūdensizturīga materiāla, izmēri 75x60 (± 2) cm.Aizsargājoša apkaklīte- izgatavota no ūdensizturīga materiāla, ar atveri kakla zonai, izmēri 55x45 (± 2) cm.Pumpis, kas savietojams, lai piepumpētu galvas mazgāšanas vannu.Sertifikāti- CE, ISO vai cits produkta kvalitātes atbilstības sertifikāts. | 2 gab. |  |  |  |  |
| 2. | Matrača aizsargpārvalks ar rāvējslēdzēju | Aizsargpārvalks radīts no speciāla materiāla, kas nelaiž cauri šķidrumus, ir gaisa caurlaidīgs, viegli tīrāms, mazgājams, nepatīkamu smaku mazinošs, antibakteriāls, antialerģisks.Izmēri: 90x200 (±2) cm x augstums 14 cm.- Pašūts no sintētiska auduma (100% poliesters), vismaz 110g/m2, pārklāts ar poliuretāna plēvi.- Audums nerada alerģijas un ir piemērots ar astmu slimojošiem cilvēkiem.- L formas rāvējslēdzējs ar atloku.- Mazgāšana vismaz 95 ⁰C, ne mazāk kā 100 mazgāšanas reizes.Var žāvēt žāvētājā 70 ⁰C, dezinficējams. Ir sterilizējams 120⁰C. | 50.gab. |  |  |  |  |
| 3. | Sega | Izmērs: 1500 x 2000 mm.Materiāls: virsdrēbe, 50%-55% kokvilna, 45%-50% poliesteris, Pildījums: 100% poliesters.Blīvums: vismaz 250 g/m2.Krāsa: visas, izņemot melnu.Abpusēji stepēts, abpusējs pildījums. Kvalitatīvi nošūtas vīles.Ar iespēju mazgāt un dezinficēt mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem ne mazāk kā pie 50°C. Var žāvēt mehāniskajā žāvētājā. Intensīvas, praktiskās lietošanas laiks ne mazāks kā 2 gadi. Atbilst Oeko – Tex Standart 100. | 50 gab. |  |  |  |  |
| 4. | Spilvens | Izmērs: 50x70cm.Materiāls: virsdrēbe, 50%-55% kokvilna, 45%-50%.Pildījums: 100% poliesters.Blīvums: 700 gr/m2.Kvalitatīvi nošūtas vīles.Krāsa: visas, izņemot melna.Ar iespēju mazgāt un dezinficēt mehāniskajā mazgāšanas iekārtā ar ķīmiskajiem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem ne mazāk kā pie 50°C. Var žāvēt mehāniskajā žāvētājā.  | 25 gab. |  |  |  |  |

Piezīmes:

* piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā. Piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;
* līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs: zemākā piedāvātā cena EUR bez PVN;
* piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;
* aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

*Īpašie nosacījumi:*

* *piedāvātajā cenā jāietver preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5k-2;*
* *prece ir jauna un iepriekš nelietota;*
* *preču piegāde: 30 dienu laikā;*
* *apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.*

|  |  |
| --- | --- |
| Paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Pretendenta adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tel.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Bankas konta Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |