## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Kāpurķēžu tipa pacēlāja noma” (Nr. R1S 2022/22-iep):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums (ierīču skaits x nomas periods dienās* | Piedāvātās preces/pakalpojuma apraksts, ražotājs | Nomas cena EUR bez PVN par vienu vienību dienā | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| Kāpurķēžu tipa pacēlāja noma | Piemērots pacientu riteņkrēslos pārvietošanai pa kāpņēm. Kāpurķēžu tipa. Maksimālā drošas lietošanas slodze vismaz 150 kg. Piemērots standarta riteņkrēsliem ar platumu vismaz līdz 60 cm. Piemērots pārvietošanai virzienā uz augšu un uz leju. Piemērots Slimnīcā esošajām kāpnēm (stāvums ~35°). Atbalsts riteņkrēsla riteņiem. Pielāgojama (vismaz augstums un platums) atzveltnes fiksācija. Riteņi pagriezienu veikšanai (U veida) uz kāpņu platformas. Galvas atbalsts. Rokturi pārvietošanai. Vadības pogas pie rokturiem. Poga iekārtas atslēgšanai ārkārtas gadījumos. Vadība mikroprocesora kontrolēta. Komplektācijā akumulatora lādētājs, kas nodrošina uzlādi no standarta 220 V 50/60 Hz elektriskā tīkla. | 2 x 60 |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu pakalpojuma apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma ietvaros noslēgtā līguma kopsumma ir EUR bez PVN un līgumu termiņš 2 mēneši.

Piezīmes:

- Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preču raksturojums/apraksts, precīzi tehniskie parametri, kas atbilst pretendenta piedāvātajai precei;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

Īpašie nosacījumi un papildus prasības:

- nodrošināta lietošanas instrukcija valsts valodā;

- nomas ierīcei veiktas visas apkopes/pārbaudes pēc ražotāja noteiktā;

- lietotāju bezmaksas apmācība darbam ar nomas ierīci;

- nomas periodā remonti un apkopes ir bez maksas;

- līguma darbības termiņš: 2 mēneši;

- nomas ierīces piegādes termiņš: 1 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- nomas cenā jāiekļauj bezmaksas ierīces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās kopējās cenas piedāvājumu;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |