## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “WiFi pakalpojuma nodrošināšana” (ID Nr. R1S 2022/78-iep):

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

WiFi pakalpojums ir nepieciešams, lai nodrošinātu slimnīcas pacientiem, apmeklētajiem un personālam piekļuvi bezmaksas internetam.

Iepirkuma līguma ietvaros pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam ir jāpiegādā un jāuzstāda WiFi pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās iekārtas (WiFi piekļuves punkti, kontrolieris, PoE adapteri u.c.), jānodrošina sistēmas monitorings, apkope un uzturēšana.

Prasības sistēmai:

-	Centralizētā kontroles un vadības sistēma;

-	WiFi pakalpojuma nodrošināšana atbilstoši SLA (Vienošanās par pakalpojuma līmeni) 99.5% gadā;

-	Drošības prasības – klientu izolācija, datu plūsmas filtrācija un kontrole, DHCP kontrole;

-	“Roaming” ieviešana;

-	katram piekļuves punktam (turpmāk – AP) nodrošināt atbalstu vismaz 150-200 vienlaicīgo klientu skaitam ar kopējo datu caurlaidību vismaz 100 Mbit/s;

-	WiFi standarts - vismaz 802.11abgn;

-	Barošana – PoE, 802.3af.

PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Apraksts | sk.* | Cena par 1 pieslēgumu mēnesī EUR bez PVN | Summa mēnesī, EUR bez PVN | Summa 24 mēnešos, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WiFi piekļuves punkti | 21 |  |  |  |
| 2. | Interneta pieslēgums WiFi nodrošināšanai (vismaz 200 Mbit/s) | 1 |  |  |  |
| KOPĀ |  |

* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros slēdzamo līgumu kopējo summu (4000,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (24 mēneši).

Piezīmes:

- UTP vadus WiFi piekļuves punktu pieslēgšanai nodrošina pasūtītājs;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- pretendents piedāvājumam pievieno apliecinājumu, ka tā rīcībā ir ne mazāk kā divi apmācītie apkalpošanas speciālisti ar vismaz CCNP Enterprise vai līdzvērtīgiem sertifikātiem.

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- apmaksa: ikmēneša, 30 dienu laikā pēc atbilstoša pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu;

- līguma darbības termiņš: 24 mēneši;

- līguma maksimālā summa, kas paredzēta pakalpojuma iegādei, sastāda 4000,00 EUR bez PVN;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |