## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Atkārtots iepirkums COVID-19 nodaļas aizslietņu iegādei” (ID Nr. R1S 2021/91-iep):

| Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Aizslietnis Aizslietņa augšējā daļas augstums: 165 (±10) cm; Aizlietņa augšējā daļa teleskopiska ar regulējumu garumu vismaz 1 līdz 2 m; Novietots uz statīva ar U veida formas riteņu bāzi, ne lielāku par 70 x 50 cm; Vismaz 4 riteņi, no kuriem vismaz 2 ar bremzi; Aizlietņa aizkara augstums vismaz 140 cm; Aizkars izgatavots no bioaktīva, ugunsdroša un mazgājama materiāla; Pasūtītājam iespēja izvēlēties aizkara krāsu; Komplektācijā atbilstošs aizkara stiprinājumu skaits; Citas prasības: Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus. Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem. Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu. Garantija vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā. | 15 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes termiņš: ne garāks kā 45 dienas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |