## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkuma “Elektromateriālu, elektronikas un mehānisko komponenšu iegāde” (ID Nr. R1S 2022/10-iep) daļā Nr.______ /norādīt daļu/:

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 daļās:

- Elektromateriālu iegāde;

- Vispārīgā vienošanās elektronikas un mehānisko komponenšu iegādei.

Piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām kopā.

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa “Elektromateriālu iegāde”

| Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts* | Vienība | Daudzums (uz 12 mēnešiem)** | Piedāvātās preces apraksts | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN |
| 1. | LB-18W/840 | gab. | 300 |  |  |  |  |
| 2. | LB-18W/830 | gab. | 200 |  |  |  |  |
| 3. | LB-LED (cold) | gab. | 150 |  |  |  |  |
| 4. | LB-LED (warm) | gab. | 100 |  |  |  |  |
| 5. | LB-36W/840 | gab. | 80 |  |  |  |  |
| 6. | LB-35W(T5) (cold)/840 | gab. | 60 |  |  |  |  |
| 7. | LB-59W(T5) warm/830 | gab. | 30 |  |  |  |  |
| 8. | LB-14W/840 | gab. | 100 |  |  |  |  |
| 9. | LB-26W(Kalnlux-T24/840/830 | gab. | 130 |  |  |  |  |
| 10. | LB018W (Osram, Kalnlux) /840 | gab. | 50 |  |  |  |  |
| 11. | LN-60W | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 12. | LN-LED (7W) E 27 | gab. | 30 |  |  |  |  |
| 13. | LN-LED (BULB) E 27 | gab. | 50 |  |  |  |  |
| 14. | LB-LED (ZIV) E14 | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 15. | LB-36W (RAXIANT)/840 | gab. | 40 |  |  |  |  |
| 16. | Halogenlamp (150W) | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 17. | Halogenlamp (NG-6-70W) | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 18. | LN-LED 11W | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 19. | LBN-LED 10W m.reg. | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 20. | LED 8W (econergy) | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 21. | Slēdzis-dubults | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 22. | Slēdzis- vienk. | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 23. | Pārslēdzis –vienk. | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 24. | Pārslēdzis-dubultais | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 25. | LED panelis | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 26. | Starteris ISU22W, ISU 65W | gab. | 100 |  |  |  |  |
| 27. | Kabelis 3x1,5 | t.m. | 200 |  |  |  |  |
| 28. | Kabelis 3x2,5 | t.m. | 200 |  |  |  |  |
| 29. | Balasta bloki (T5) LB-MW | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 30. | Balasta bloks (LED gaismeklim) dažādi veidi | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 31. | Automātiskie drošinātāji | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 32. | Drošinātāji (Dapad:A) | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 33. | Halogēnā spuldze 250 W, 24 V, G6.35 Osram ref. 015344 | gab. | 8 |  |  |  |  |
| 34. | Akumulators 12 V vismaz 2,2 Ah NPP Power NP12-2.3Ah | gab. | 4 |  |  |  |  |
| 35. | Halogēnā spuldze 35 W, 12 V, GU5.3, gaismas leņķis 10° Radium MEGA IRC | gab. | 4 |  |  |  |  |
| 36. | Akumulators 12 V vismaz 7 Ah Gembird Rechargeable Battery 12V 7.5AH | gab. | 4 |  |  |  |  |
| 37. | Spuldze Osram L 22W/840 C Ringform LUMILUX Cool White G10q | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 38. | Spuldze Osram T12 50W GY6.35 3000K Halogen Lamp 64440 | gab. | 2 |  |  |  |  |
| 39. | Halogēnā spuldze 100 W, 24 V, G6.35 Osram ref. 64638 | gab. | 2 |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |  |

* Pozīcijās, kurās norādīts ražotāja nosaukums, var tikt piedāvāts analogs.

** Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču apjomu, kāds tam ir nepieciešams, t.i., Pasūtītājs ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu kopsummu (9 900 EUR bez PVN) un līguma termiņu (36 mēneši).

Piezīmes:

- preces atbilst ES standartiem;

- pasūtītājam ir tiesības, piedāvāto preču izvērtēšanai, pieprasīt no pretendenta preču paraugus. Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja prasītie paraugi netiek iesniegti, tie neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām vai tie ir nekvalitatīvi;

- Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preču raksturojums/apraksts un precīzi tehniskie parametri, kas atbilst pretendenta piedāvātajai precei;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- piedāvātajām precēm ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- pretendentam ir elektromateriālu preču veikals Rīgā un internetveikals, kurā pasūtītājs var iepazīties par citām Tehniskajā specifikācijā neminētām precēm;

- pasūtītājs ir tiesīgs līguma summas ietvaros no piegādātāja pasūtīt arī citas Tehniskajā specifikācijā neminētas preces;

- līguma darbības termiņš: 36 mēneši;

- iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļas ietvaros kopējais maksājums par saņemtajām precēm nepārsniedz 9900 EUR bez PVN;

- preču piegādes termiņš: 24 stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- bezmaksas piegāde, ja preces vērtība pārsniedz 50 EUR bez PVN;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5k-2;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits kritērijā | Punktu piešķiršanas nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā kopējā cena bez PVN | 80 | C=Czem/Cpied*80 |
|  |  | Czem- zemākā piedāvātā kopējā cena |
|  |  | Cpied – piedāvātā kopējā cena |
| Precēm piemērojamā atlaide no veikala un internetveikala cenas (attiecas uz precēm, kas nav minētas Tehniskajā specifikācijā) | 20 | A=Apied/Augst*20 |
|  |  | Augst- Augstākā piedāvātā atlaide (procentos) |
|  |  | Apied – Pretendenta piešķirtā atlaide (procentos) |
| Kopā: 100 punkti |

Tehniskajā specifikācijā neminētām precēm piemērojamā atlaide no veikala un internetveikala cenas: ____%.

Pretendenta internetveikala adrese: ____________.

Pretendenta veikala adrese: ____________.

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa “Vispārīgā vienošanās elektronikas un mehānisko komponenšu iegādei”

Iepirkuma rezultātā tiks slēgta vispārīgā vienošanās ar visiem pretendentiem, kuri var piedāvāt visas šādas preču grupas:

- Elektronikas un elektriskās komponentes (piem., kabeļi, savienojumi (tajā skaitā LEMO tipa), releji, akumulatori (tajā skaitā svina skābebes, litija jonu un litija jonu lodējamās šūnas), slēdži, pusvadītāji, sensori, spuldzes, ventilatori, izolācijas materiāli utml.);

- Mērinstrumenti un testēšanas aprīkojums (piem., multimetri, osciloskopi, barošanas avoti, datu ierakstītāji, temperatūras mērītāji utml.);

- Pneimatisko sistēmu komponentes (piem., caurules, ātrie savienojumi utml.);

- Instrumenti un darbu vietu aprīkojums (tajā skaitā mehāniskie (knaibles, skrūvgrieži utml.) un elektroinstrumenti (akumulatora urbjmašīnas, skrūvgriezis, lodēšanas stacijas un lodēšanas piederumi), darba vietu apgaismojums utml.);

- Ķīmiskie produkti (piem., lodēšanas pastas, kontaktu tīrīšanas līdzekļi, epoksīda līmes, skrūvju līmes utml.).

Piezīmes:

- preces atbilst ES standartiem;

- pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no pretendenta preču paraugus. Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja prasītie paraugi netiek iesniegti, tie neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām vai tie ir nekvalitatīvi;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- pretendentam ir piedāvāto preču veikals Rīgā un internetveikals;

- preču pasūtīšanas kārtība:

  - pasūtījumu noformēšana no slimnīcas profila, izmantojot pretendenta internetveikalu;

  - internetveikalā pie produkta pirms pasūtījuma noformēšanas jābūt:

1. pieejamība uz vietas/noliktavā ar norādītu pieejamo skaitu,

2. provizoriskais piegādes laiks;

  - attiecīgās preces iegāde tiek veikta no tā pretendenta, kuram ir zemākā cena vai ātrāks piegādes termiņš;

- pasūtītājs ir tiesīgs līguma summas ietvaros no piegādātāja pasūtīt arī citas Tehniskajā specifikācijā neminētas preces, par cenu iepriekš vienojoties;

- līguma darbības termiņš: 36 mēneši;

- iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļas ietvaros kopējais maksājums par saņemtajām precēm nepārsniedz 9900 EUR bez PVN;

- bezmaksas piegāde, ja preces vērtība pārsniedz 50 EUR bez PVN;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5k-2;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

Pretendenta internetveikala adrese: ____________.

Pretendenta veikala adrese: ____________.

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________