## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Peldbaseina servisa apkalpošana un dezinfekcijas līdzekļu piegāde” (Nr. R1S 2022/15-iep):

| Nr. p.k. | Preces/ pakalpojuma nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums* | Piedāvātās preces/pakalpojuma apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Chemoform Chemoclor flusing vai analogs | - | 2730 kg |  |  |  |  |
| 2. | Chemoform PH Minus flussing vai analogs | - | 360 kg |  |  |  |  |
| 3. | Chemoform PH Plus granulat vai analogs | - | 15 kg |  |  |  |  |
| 4. | Chemoform Flock-Fix flussig vai analogs | - | 105 kg |  |  |  |  |
| 5. | Chemoform Flock-Fix vai analogs | Pulveris | 24 kg |  |  |  |  |
| 6. | Chemoform Alba Super vai analogs | - | 45 kg |  |  |  |  |
| 7. | Lovibond DPD Nr.1 vai analogs | Iepakojumā vismaz 10 tab. | 300 iepakoj. |  |  |  |  |
| 8. | Lovibond Phenol RED vai analogs | Iepakojumā vismaz 10 tab. | 300 iepakoj. |  |  |  |  |
| 9. | Lovibond Pooltester Chlorine LR-pH vai ekvivalents |  | 4 gab. |  |  |  |  |
| 10. | Chemoform Chlor Stop vai analogs | - | 3 kg |  |  |  |  |
| 11. | Chemoform Flisan Gel vai analogs | - | 3 l |  |  |  |  |
| 12. | Ikmēneša peldbaseina servisa apkalpošana | Kontroliera pārbaude, kalibrēšana un dozācijas sistēmas apkope | 36 reizes |  |  |  |  |
| 13. | Ikgadējā peldbaseina servisa apkope | Filtru, smilšu līmeņa un savienojumu pārbaude | 3 reizes |  |  |  |  |
| 14. | Dozatora nomaiņa | Dozatora Astral EXACTUS MA/AD 5-7 l/h bar galvu maiņa | 12 gab. |  |  |  |  |
| 15. | UV lampas nomaiņa | Lampu (75W) nomaiņa ik pēc 12 000 darba stundām | 2 gab. |  |  |  |  |
| 16. | Darba izmaksas Eiro/h remontdarbu gadījumā | - | 50 st. | - |  |  |  |
| 17. | Dozācijas sistēmas automātiskās kontroles stacija | - | 1 gab. |  |  |  |  |
| 17.1. | Piemērota publisko baseinu parametru kontrolei |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. | Displejs sistēmas iestatīšanai un parametru atspoguļošanai |  |  |  |  |  |  |
| 17.3. | Nodrošina vismaz pH, brīvā hlora un temperatūras mērījumus |  |  |  |  |  |  |
| 17.4. | pH mērījumi robežās vismaz 1-9,9 ar izšķiršanas spēju 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5. | Temperatūras mērījumu vismaz 20-40°C ar izšķiršanas spēju 0,2°C |  |  |  |  |  |  |
| 17.6. | Brīvā hlora mērījumus vismaz 1-4 ppm ar izšķiršanas spēju 0,1 ppm |  |  |  |  |  |  |
| 17.7. | Komplektācijā iekļautas nepieciešamās zondes |  |  |  |  |  |  |
| 17.8. | Integrēta mērījumu sistēma ar priekšfiltru un zonžu turētājiem |  |  |  |  |  |  |
| 17.9. | Nodrošina vismaz pH-minus un hlora dozēšanas sūkņu automātisku kontroli, lai nodrošinātu pH un hlora līmeni atbilstoši iestatītajam |  |  |  |  |  |  |
| 17.10. | Sistēma savietojama ar esošajiem dozēšanas sūkņiem Astral EXACTUS MA/AD 5-7 l/h vai komplektācijā jāiekļauj ekvivalenti sistēmai piemēroti |  |  |  |  |  |  |
| 17.11. | Vismaz 4 ārējās izejas (releji) perifērā aprīkojuma kontrolei (apgaismojumam, filtru skalošanas sūknim utml.) |  |  |  |  |  |  |
| 17.12. | Wi-fi modulis un bezmaksas mobilā aplikācija, web aplikācija vai ekvivalents risinājums attālinātai parametru kontrolei un sistēmas vadībai |  |  |  |  |  |  |
| 17.13. | Trauksmes paziņojumi, par kontrolēto parametru robzežvērtību pārsniegšanu |  |  |  |  |  |  |
| 17.14. | Barošanu nodrošina standarta 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls |  |  |  |  |  |  |
| 17.15. | Citas prasības: |  |  |  |  |  |  |
| 17.15.1. | Pretendentam bez papildus samaksas jānodrošina esošā kontroles bloka demontāža un jaunā montāža, tajā skaitā visi nepieciešamie montāžas materiāli (savienojumi, caurules utml.) |  |  |  |  |  |  |
| 17.15.2. | Iekārtas cenā iekļauta lietotāju apmācība darbam ar piegādāto sistēmu |  |  |  |  |  |  |
| 17.15.3. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  |  |  |  |  |
| 17.15.4. | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |  |  |
| 17.15.5. | Garantijas laikā tehniskais atbalsts, remonti un tehniskās apkopes bez maksas (tajā skaitā iekļauts gan darbs, gan materiāli un rezerves daļas, ja ražotājs paredzējis to maiņu) |  |  |  |  |  |  |
| 17.15.6. | Bojājums gadījumā jānodrošina tehniskais atbalsts 4 stundu laikā darba dienās |  |  |  |  |  |  |
| 17.15.7. | Bojājuma gadījumā jānodrošina baseina nepārtrauktu darbību |  |  |  |  |  |  |
| 17.15.8. | Piegāde un uzstādīšana veicam 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču/pakalpojuma apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma ietvaros noslēgtā līguma kopsumma ir 9990,00 EUR bez PVN un līgumu termiņš 36 mēneši.

Piezīmes:

- preces atbilst ES standartiem;

- ja piedāvā preces analogu, iesniedz preces drošības datu lapas un aprakstu vai lietošanas instrukciju latviešu valodā;

- Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preču raksturojums/apraksts, precīzi tehniskie parametri, kas atbilst pretendenta piedāvātajai precei;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu.

Īpašie nosacījumi:

- līguma darbības termiņš: 36 mēneši;

- līguma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajām precēm/pakalpojumiem nepārsniedz 9990,00 EUR bez PVN;

- dezinfekcijas līdzekļu piegādes termiņš: 3 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- preces cenā jāiekļauj preces bezmaksas piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās kopējās cenas piedāvājumu;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |