## Bruņ. 1.korpuss
SV nosaukums BRUŅINIEKU poliklīnika 1.korpuss | Telpas Nr. (uzrādīts uz durvīm) | Telpas Nr. (pēc telpu plāna) | Korpuss | Stāvs | Telpā veicamās funkcijas | Apmeklējumu ierobežojumi (IR/NAV) | Apmeklējumu ierobežojumu pamatojums/ kritiskais faktors | Telpas platība (ja ir zināms) m2 | Vai ir ventilācija/ kondic.? | Vai ir ūdens-apgāde? (izlietne, duša, tualete)-precizēt | SPECIĀLĀS prasības temperat. režīmam | Temperatūras režīma parsību pamatojums | Kad ir veikts pedējais remonts (norādīt gadu, ja ir zināms) | Tīrības zonas | Column1
Vīriešu wc |  | 1 | 1 | mansarda |  | n |  | 2.5 | ventilācija | izlietne, tualete |  |  | 2012.g.
Noliktava | 301. | 2 | 1 | mansarda |  | n |  | 9.6 m2 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Psihiatrs | 302. | 3 | 1 | mansarda |  | n |  | 18 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Urologs | 303. | 5 | 1 | mansarda | Īrē telpas | n |  | 19.5 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Pulmonologs, Reimatologs | 304. | 6 | 1 | mansarda |  | n |  | 15.6 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Endokrinologs | 305. | 7 | 1 | mansarda |  | n |  | 15.1 | ventilācija | izlietne | jā | medikamenti | 2012.g.
Neirologs | 306. | 8 | 1 | mansarda |  | n |  | 15 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Neirologs | 307. | 9 | 1 | mansarda |  | n |  | 15 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Kardiologs, Dermatologs | 308. | 10 | 1 | mansarda |  | n |  | 15 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Pol-ku direktore | 309. | 11 | 1 | mansarda |  | n |  | 22.9 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Neirologs, EEG | 310. | 12.,13. | 1 | mansarda |  | n |  | 38.1 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Personāla wc |  | 14 | 1 | mansarda |  | n |  | 11.3 | ventilācija | izlietne, tualete |  |  | 2012.g.
Neirologs, EMG | 313. | 18 | 1 | mansarda |  | n |  | 21.8 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Virsmāsa | 314. | 19 | 1 | mansarda |  | n |  | 24 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Noliktava |  | 20 | 1 | mansarda |  | n |  | 6.7 m2 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Ginekologs, Dermatologs | 316. | 21 | 1 | mansarda | manipulācijas | n |  | 24.6 | ventilācija | izlietne | jā | medikamenti | 2012.g.
Ginekologs | 317. | 22 | 1 | mansarda | manipulācijas | n |  | 27 | ventilācija | izlietne | jā | medikamenti | 2012.g.
Invalīdu wc |  | 23 | 1 | mansarda |  | n |  | 5 | ventilācija | izlietne, tualete |  |  | 2012.g.
Sieviešu wc |  | 24 | 1 | mansarda |  | n |  | 1.8 | ventilācija | izlietne, tualete |  |  | 2012.g.
Pacientu uzgaidāmā telpa (gaitenis) |  | F | 1 | mansarda |  | N |  | 76.4 | ventilācija |  |  |  | 2012.g.
Kāpnes |  |  | 1 | mansarda |  |  |  | 35.8 |  |  |  |  | 2012.g.
Personāla wc |  | 1, 2 | 1 | 2 |  | n |  | 7.8 | ventilācija | izlietne, tualete -2 |  |  | 2012.g.
Virtuve |  | 3 | 1 | 2 |  | n |  | 10.8 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
procedūru kabinets | 202. | 4 | 1 | 2 | manipulācijas | n |  | 23.6 | ventilācija | izlietne | jā | medikamenti | 2012.g.
procedūru kabinets | 203. | 6 | 1 | 2 |  | n |  | 16.5 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Vīriešu wc |  | 16 | 1 | 2 |  | n |  | 13.7 | ventilācija | izlietnes, tualete-3 |  |  | 2012.g.
Invalīdu wc |  | 17 | 1 | 2 |  | n |  | 4.2 | ventilācija | izlietne, tualete |  |  | 2012.g.
Māmiņu istaba | 214. | 18 | 1 | 2 |  | n |  | 13.2 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g. |  | *
Anesteziologs | 217. | 21 | 1 | 2 |  | n |  | 15.1 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Reģistratūra |  | 24 | 1 | 2 |  | n |  | 34.8 | ventilācija |  |  |  | 2012.g. |  | *
Pacientu uzgaidāmā telpa (gaitenis) |  | F | 1 | 2 |  | n |  | 76.4 | ventilācija |  |  |  | 2012.g.
Reģistratūra - kartotēka |  | 25 | 1 | 2 |  |  |  | 12.8 | ventilācija |  |  |  | 2012.g.
Sieviešu wc |  | 27 | 1 | 2 |  | n |  | 4.5 | ventilācija | izlietne, tualete - 2 |  |  | 2012.g.
Kāpnes |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 35.8 |  |  |  |  | 2012.g.
vairāki ģim.ā kab. - telpas īrē
Urologa wc |  | 4 | 1 | 1 |  | n |  | 5.2 | ventilācija | izlietne, tualete |  |  | 2012.g.
Urologa kab. | 101., 102. | 1, 2 | 1 | 1 | manipulācijas | n |  | 32.8 | ventilācija | izlietnes | jā | medikamenti | 2012.g.
Pacientu uzgaidāmā telpa |  | 3 | 1 | 1 |  | n |  | 4.6 | ventilācija |  |  |  | 2012.g.
Pacientu uzgaidāmā telpa (gaitenis) |  | F | 1 | 1 |  | n |  | 76.1 | ventilācija |  |  |  | 2012.g.
Garderobe | 103. | 6 | 1 | 1 |  | n |  | 15.3 | ventilācija |  |  |  | 2012.g.
Acu ārsta kab. | 104., 105. | 7,8,9,10 | 1 | 1 |  | n |  | 59.8 | ventilācija | izlietnes | jā | medikamenti | 2012.g.
Ķirurgs, Proktologs | 107. | 11,12,13 | 1 | 1 | manipulācijas | n |  | 43.7 | ventilācija | izlietnes | jā | medikamenti | 2012.g.
Sieviešu wc |  | 14 | 1 | 1 |  | n |  | 7.8 | ventilācija | izlietnes, tualete-3 |  |  | 2012.g.
Invalīdu wc |  | 15 | 1 | 1 |  | n |  | 4.9 | ventilācija | izlietne, tualete |  |  | 2012.g.
Personāla wc |  | 16 | 1 | 1 |  | n |  | 5.2 | ventilācija | izlietne, tualete -2 |  |  | 2012.g.
procedūru kabinets | 109. | 17 | 1 | 1 | manipulācijas | n |  | 24.8 | ventilācija | izlietne | jā | medikamenti | 2012.g.
Lor | 110. | 18 | 1 | 1 | manipulācijas | n |  | 26.9 | ventilācija | izlietne | jā | medikamenti | 2012.g.
Serveru telpa |  | 19 | 1 | 1 |  |  |  | 4.9 m2 | ventilācija |  |  |  | 2012.g.
Kartotēka |  | 20 | 1 | 1 |  |  |  | 42.9 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Reģistratūra |  | 21 | 1 | 1 |  |  |  | 55.9 | ventilācija |  |  |  | 2012.g.
Kāpnes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 68.5 |  |  |  |  | 2012.g.
Telpa | 001. | 7 | 1 | cokola |  |  |  | 4.7 m2 | ventilācija |  |  |  | 2012.g.
Neiroķirurgs | 002.kab | 6, 5 | 1 | cokola | manipulācijas | n |  | 32.7 | ventilācija | izlietnes | jā | medikamenti | 2012.g.
Lifts |  | 14 | 1 | cokola |  | n |  | 4.2 | ventilācija |  |  |  | 2012.g.
Invalīdu wc |  | 4 | 1 | cokola |  | N |  | 4.6 | ventilācija | izlietne, tualete |  |  | 2012.g.
Aptieka | 003., 004. | 25, 3 | 1 | cokola | Īrē telpas | n |  | 4.8 , 34.2 m2 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Sanitārā telpa | 005. | 2 | 1 | cokola |  | n |  | 12.9 | ventilācija | izietne |  |  | 2012.g.
Noliktava | 006. | 1 | 1 | cokola |  |  |  | 13.8 m2 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
ārstu kab | 007. | 23 | 1 | cokola |  | n |  | 14.1 m2 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Personāla garderobe | 008. | 12, 12.1 | 1 | cokola |  | n |  | 17.2 | ventilācija | izlietne, duša |  |  | 2012.g.
Personāla garderobe | 009. | 11, 11.1 | 1 | cokola |  | n |  | 13.7 | ventilācija | izlietne, duša |  |  | 2012.g.
Siltummezgls |  | 10 | 1 | cokola |  |  |  | 21.1 m2 | ventilācija |  |  |  | 2012.g.
Virtuve | 010. | 9 | 1 | cokola |  | n |  | 21.6 | ventilācija | izlietne |  |  | 2012.g.
Vīriešu wc |  | 8 | 1 | cokola |  | n |  | 3.8 | ventilācija | izlietne, tualete |  |  | 2012.g.
Pacientu uzgaidāmā telpa (gaitenis) |  |  | 1 | cokola |  |  |  | 50.5 | ventilācija |  |  |  | 2012.g.
Kāpnes |  |  | 1 | cokola |  |  |  | 62.3 |  |  |  |  | 2012.g.
1371.5
[9 empty] | 95.2 | m2
[9 empty] | 222.8 | m2
[9 empty] | 1053.5 | m2
Note on J1: Varianti: ventilācija vai kondicionieris vai vent/kondic vai nav
Note on K1: Varianti: nav/ vai konkrēti ierakstīts kas ir
Note on L1: aili aipilda tika gādījumā, ja ir spec.prasības.Istabas temperatūru neuzskata par spec.prasībām

## Bruņ. 2.korpuss
SV nosaukums BRUŅINIEKU poliklīnika 2.korpuss | Telpas Nr. (uzrādīts uz durvīm) | Telpas Nr. (pēc telpu plāna) | Korpuss | Stāvs | Telpā veicamās funkcijas | Apmeklējumu ierobežojumi (IR/NAV) | Apmeklējumu ierobežojumu pamatojums/ kritiskais faktors | Telpas platība (ja ir zināms) m2 | Vai ir ventilācija/ kondic.? | Vai ir ūdens-apgāde? (izlietne, duša, tualete)-precizēt | SPECIĀLĀS prasības temperat. režīmam | Temperatūras režīma parsību pamatojums | Kad ir veikts pedējais remonts (norādīt gadu, ja ir zināms) | Tīrības zonas
ĢIM.A | 2. |  | 2 | 1 | [5 empty] | ir
ĢIM.A | 3. |  | 2 | 1 | [5 empty] | ir
PROCED IST | 4. |  | 2 | 1 | [5 empty] | ir
ĢIM.A | 5. |  | 2 | 1 | [5 empty] | ir
wc personāla |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3.9 |  | ir
Konferenču zāle |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 71.2 |  | nav
Tehniskā telpa | [9 empty] | nav
Neiroķirurgs | 6 |  | 2 | 1 |  |  |  | 27.8 |  | ir
wc |  |  | 2 | 1 |  | nav |  | 6.1 |  | ir
dušas telpa, wc | 7 |  | 2 | 1 |  |  |  | 5.8 |  | ir
pac.ģērbtuve | 7 |  | 2 | 1 |  |  |  | 6.4 |  | nav
Ārstnieciskā vingrošana | 7.8 |  | 2 | 1 |  |  |  | 42.16 |  | ir
EhoKG | 9 |  | 2 | 1 |  |  |  | 14.2 |  | IR
Kardiologa pieņemšana | 9 |  | 2 | 1 |  |  |  | 14.2 |  | ir
Reģistratūra |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 31.6 |  | nav
Vestibils |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 50.8
Gaitenis |  |  | 2 |  |  |  |  | 151.3
Vējtveris |  |  | 2 |  |  |  |  | 4.9
traumatologa kabinets | 10 |  | 2 | 1 |  |  |  | 17.4 |  | ir | medikamenti
pacientu apskates telpa | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 6.1
pacientu apskates telpa | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 6.1
pacientu apskates telpa | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 6.1
ārstu pieņemšanas telpa | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 27.3 |  | ir
Ārstu kabinets | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 7.4 |  | ir
personāla telpa | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 7.4 |  | ir
personāla wc, duša | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 3.8 |  | ir
personāla sanitārā telpa |  |  | 2 |  |  |  |  | 10.2 |  | ir
Kāpnes un kāpņu laukumi |  |  | 2 | 1-4 |  |  |  | 172.08
694.24
[14 empty] | 29.8 | m2
[14 empty] | 90.8 | m2
[14 empty] | 573.64 | m2
Note on J1: Varianti: ventilācija vai kondicionieris vai vent/kondic vai nav
Note on K1: Varianti: nav/ vai konkrēti ierakstīts kas ir
Note on L1: aili aipilda tika gādījumā, ja ir spec.prasības.Istabas temperatūru neuzskata par spec.prasībām

## Šarlote
SV nosaukums | Telpas Nr. (uzrādīts uz durvīm) | Telpas Nr. (pēc telpu plāna) | Korpuss | Stāvs | Telpā veicamās funkcijas | Apmeklējumu ierobežojumi (IR/NAV) | Apmeklējumu ierobežojumu pamatojums/ kritiskais faktors | Telpas platība (ja ir zināms) m2 | Vai ir ventilācija/ kondic.? | Vai ir ūdens-apgāde? (izlietne, duša, tualete)-precizēt | SPECIĀLĀS prasības temperat. režīmam | Temperatūras režīma parsību pamatojums | Kad ir veikts pedējais remonts (norādīt gadu, ja ir zināms) | Tīrības zonas ( B, C) | Column1 | Column2 | Column3
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 001 | 23 | 0 | Vējtveris | NAV |  | 4.59 | nav | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | Ratiņu novietne | 002 | 23 | 0 | Ratiņu novietne | NAV |  | 18.17 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 003 | 23 | 0 | Uzgaidāmā telpa reģistr. | NAV |  | 67.17 | vent/kond | nav | [5 empty] | 2602.07 | m2
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 004 | 23 | 0 | Garderobe pacientiem | NAV |  | 56.72 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | WC siev. | 005 | 23 | 0 | Tualete sieviešu apmeklēt. | NAV |  | 3.89 | ventilācija | izlietne | [5 empty] | 116.52 | m2
Poliklīnika "Šarlotes" | WC vīr | 006 | 23 | 0 | Tualete vīriešu apmeklēt. | NAV |  | 4.07 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | Saimniecības telpa | 007 | 23 | 0 | Sūkņu telpa | IR | Tikai tehn.pers. | 2.79 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 008 | 23 | 0 | Reģistratūra | IR | Tikai darbin. | 36.54 | vent/kond | nav | [5 empty] | 218.73 | m2
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 009 | 23 | 0 | Zvanu centrs | IR | Tikai darbin. | 11.13 | ventilācija | nav |  |  |  |  | Kabineti, kurus neuzkopj | 50,92 m2
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 010 | 23 | 0 | Kartotēka | IR | Tikai darbin.( datu aizs.) | 19.55 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 011 | 23 | 0 | Servera telpa | IR | Tikai tehn.pers. | 2.64 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 012 | 23 | 0 | Gaitenis-pāreja | NAV |  | 13.08 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 001 | 23 | 0 | Starpēku gaitenis | NAV |  | 18.16 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 002 | 23 | 0 | Gaitenis | NAV |  | 27.04 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 003 | 23 | 0 | Gaitenis | NAV |  | 44.67 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | Vīriešu ģērbtuve | 004 | 23 | 0 | Pacientu ģērbtuve vīr. | NAV |  | 28.46 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | WC | 005 | 23 | 0 | WC vīr. | NAV |  | 5.17 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | Duša | 006 | 23 | 0 | Dušas pacientu vīr. | NAV |  | 3.51 | ventilācija | dušas
Poliklīnika "Šarlotes" | 001 Baseins | 007 | 23 | 0 | Baseina telpa | NAV |  | 81.59 | ventilācija | dušas | 30-32 0 C | mk not.nr.37 |  |  | Dušas daļa ir sarkana
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 008 | 23 | 0 | Treneru telpa | NAV |  | 3.48 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | Sieviešu ģērbtuve | 009 | 23 | 0 | Pacientu ģērbtuve siev. | NAV |  | 24.43 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | WC | 010 | 23 | 0 | WC siev.ģērbt. | NAV |  | 5.53 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | Duša | 011 | 23 | 0 | Dušas pacientu siev | NAV |  | 5.43 | ventilācija | dušas
Poliklīnika "Šarlotes" | 002 Zīdaiņu peldēšana | 012 | 23 | 0 | Zīdaiņu baseins | NAV |  | 36.5 | ventilācija | nav | 30-32 0 C | mk not.nr.37
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 013 | 23 | 0 | Tehniskā telpa/ baseinu sūkņi | IR | Tehn.pers. | 16.09 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 003 Atpūtas istaba | 014 | 23 | 0 | Atpūtas vtelpa māmiņām | NAV |  | 17 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | WC | 015 | 23 | 0 | WC apmeklētājiem | NAV |  | 2.7 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | WC | 016 | 23 | 0 | WC apmekl.ar īpašām vaj. | NAV |  | 6 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 017 | 23 | 0 | Gaitenis | NAV |  | 35.55 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 004 Šarko duša/ Zemūdens masāža | 018 | 23 | 0 | Šarko/zemūdens masāža | NAV |  | 30.74 | ventilācija | izlietne, vanna
Poliklīnika "Šarlotes" | 005 | 019 | 23 | 0 | Apkopēju telpa | IR | Tikai personāls | 4.6 | nav | veļas mašīna, izlietne | sarkana
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 020 | 23 | 0 | Siltummezgls | IR | Tikai personāls | 15.08 | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 006 Masāža | 021 | 23 | 0 | Masāžas kab. | NAv |  | 11.5 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 007 Masāža | 022 | 23 | 0 | Masāžas kab. | NAV |  | 15 | ventilācija | duša, izlietne |  |  |  |  | Dušas daļa ir sarkana
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 023 | 23 | 0 | Gaitenis | NAV |  | 57.12 | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | WC personālam | 024 | 23 | 0 | WC pers. | IR | Tikai personāls | 2.32 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | WC personālam | 025 | 23 | 0 | WC pers. | IR | Tikai personāls | 3.04 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 008 Noliktava | 026 | 23 | 0 | Noliktava | IR | Tikai personāls | 5.62 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 009 Masāžqa | 027 | 23 | 0 | Masāža bērniem | NAV |  | 16.68 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 010 Noliktava | 028 | 23 | 0 | Noliktava | IR | Tikai personāls | 8.7 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 029/ 0K1 | 23 | 0 | Kāpnes | NAV |  | 150.22 | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 011 Vingrošanas zāle | 030 | 23 | 0 | Vingrošanas zāle | NAV |  | 40.9 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 012 Vingrošanas zāle | 031 | 23 | 0 | Vingrošanas zāle | NAV |  | 36.42 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 032 | 23 | 0 | Ģērbtuve pacientiem | NAV |  | 4.66 | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 013 Vingrošanas zāle | 033 | 23 | 0 | Vingrošanas zāle | NAV |  | 30.92 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 014 | 034 | 23 | 0 | Vingrošanas kab. | NAV |  | 13.16 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 015 Fizioterapeits/ Slinga terapija | 035 | 23 | 0 | Vingrošanas zāle/Slinga th. | NAV |  | 25.07 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 016 Rehabilitologs | 036 | 23 | 0 | Rehabilitologa kab. | NAV |  | 19.9 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 017 Fizioterapeits | 037 | 23 | 0 | Vingrošanas zāle | NAV |  | 18.45 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 018 Rahabilitācijas nodaļas koordinators | 038 | 23 | 0 | Rehabilitācijas nod.koordinators | NAV |  | 18.36 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 1.01 | 23 | 1 | Gaitenis | NAV |  | 70.84 | nav | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 101 | 1.02 | 23 | 1 | Ģimenes ārstu māsas kab. | NAV |  | 20.94 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 100 Ģimenes ārsts A.Jurjāne | 1.03 | 23 | 1 | Ģimenes ārsta kab. | NAV |  | 16.05 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 102 Ģimenes ārsts S. Cikovska | 1.04 | 23 | 1 | Ģimenes ārsta kab. | NAV |  | 18.92 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 1.05 | 23 | 1 | Gaitenis | NAV |  | 9.31 | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 104 | 1.06 | 23 | 1 | Ģimenes ārstu māsas kab. | NAV |  | 12.54 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 103 Ģimenes ārsts V.Binde | 1.07 | 23 | 1 | Ģimenes ārsta kab. | NAV |  | 16.64 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 105 Ģimenes ārsts B.Kalniņa | 1.08 | 23 | 1 | Ģimenes ārsta kab. | NAV |  | 14.46 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 107 | 1.09 | 23 | 1 | Ģimenes ārstu māsas kab. | NAV |  | 18.48 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 106 Ģimenes ārsta prakse L.Rasmane | 1.10 | 23 | 1 | Ģimenes ārsta prakse | NAV |  | 23.88 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 108 Homeopāts I. Vecvagare | 1.11 | 23 | 1 | Homeopāta kab. | NAV |  | 18.48 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 111 | 1.12 | 23 | 1 | Ģimenes ārstu māsas kab. | NAV |  | 17.7 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 109 Ģimenes ārsta prakse A.Cingele | 1.13 | 23 | 1 | Ģimenes ārsta prakse | NAV |  | 17.95 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 110 Ģimenes ārsta prakse J.Dreimanis | 1.14 | 23 | 1 | Ģimenes ārsta prakse | NAV |  | 18.28 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 112 saimniecības telpa | 1.15 | 23 | 1 | Apkopēju telpa | IR | Tikai personāls | 2.6 | ventilācija | izlietne | sarkana
Poliklīnika "Šarlotes" | WC | 1.16 | 23 | 1 | WC apmekl. | NAV |  | 3.5 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | WC | 1.17 | 23 | 1 | WC apmekl.ar īpašām vaj. | NAV |  | 6.6 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 113 Acu ārsts | 1.18 | 23 | 1 | Acu ārsts | NAV |  | 15.35 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 114 Procedūru kabinets | 1.19 | 23 | 1 | Procedūru kab. | NAV |  | 32.64 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 115 Endokrinologs/ Dežūrārsts | 1.20 | 23 | 1 | Endokrinologa/gastroent.kab/dežūrārsta | NAV |  | 13.8 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 116/117 Ķirurgs | 1.21 | 23 | 1 | Ķirurga kab | NAV |  | 11.59 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 1.22 | 23 | 1 | Ķirurga kab | NAV |  | 16.5 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | WC personālam | 1.23 | 23 | 1 | WC pers. | IR | Tikai personāls | 1.98 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | WC personālam | 1.24 | 23 | 1 | WC pers. | NAV |  | 2.6 | ventilācija | izlietne,bidē
Poliklīnika "Šarlotes" | 118 Atpūtas telpa māmiņām | 1.25 | 23 | 1 | Atpūtas vtelpa māmiņām | NAV |  | 22.86 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 1.26 | 23 | 1 | Rezerves kāpnes | NAV |  | 3.53 | nav | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 1.27 | 23 | 1 | Gaitenis | NAV |  | 4.2 | nav | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 119 Virsmāsa | 1.28 | 23 | 1 | Virsmāsas kab. | NAV |  | 19.28 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 120 Logopēds | 1.29 | 23 | 1 | Logopēda kab. | NAV |  | 15.5 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 1.30 | 23 | 1 | Gaitenis | NAV |  | 8.11 | nav | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 121 Ginekologs | 1.31 | 23 | 1 | Ginekologa kab. | NAV |  | 30.59 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 122 Dermatologs | 1.32 | 23 | 1 | Dermatologa kab. | NAV |  | 15.31 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 123 Vecmāte | 1.33 | 23 | 1 | Vecmātes kab. | NAV |  | 12.51 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 124 Neirologs | 1.34 | 23 | 1 | neirologa kab. | NAV |  | 18.27 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 125 Ginekologs | 1.35 | 23 | 1 | Ginekologa kab. | NAV |  | 25.07 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 126 Fizikālā terapija | 1.36 | 23 | 1 | Fizikālā medicīna | NAV |  | 24.98 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 1.37 | 23 | 1 | LOR | NAV |  | 15.38 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 128 Ausu, kakla, deguna ārsts | 1.38 | 23 | 1 | LOR | NAV |  | 16.58 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 2,01 | 23 | 2 | Gaitenis | NAV |  | 141.91 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 202 Zobārsts | 2,02 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 16.12 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 2,03 | 23 | 2 | Gaitenis | NAV |  | 8.23 |  | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 204 Zobārsts | 2,04 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 13.47 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 2,05 | 23 | 2 | Māsu postenis | NAV |  | 3.62 |  | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 206 Zobārsts | 2,06 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 13.22 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 2,07 | 23 | 2 | Gaitenis | NAV |  | 16.56 |  | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 208 Zobu higiēnists | 2,08 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 14.91 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 209 Zobārsts | 2,09 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 14.91 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 210 Zobārsts | 2,10 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 11.46 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 211 Zobārsts | 2,11 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 11.36 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 212 | 2,12 | 23 | 2 | Māsu postenis | NAV |  | 7.05 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 213 Zobārsts | 2,13 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 13.46 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 2,14 | 23 | 2 | Gaitenis | NAV |  | 18.38 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 2,15 | 23 | 2 | Gaitenis | NAV |  | 17.78 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 2,16 | 23 | 2 | Māsu postenis | NAV |  | 4.62 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 217 Ortodonts | 2,17 | 23 | 2 | Ortodonta kab. | NAV |  | 12.1 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 218 Ortodonts | 2,18 | 23 | 2 | Ortodonta kab. | NAV |  | 12.1 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 219 Ortodonts | 2,19 | 23 | 2 | Ortodonta kab. | NAV |  | 13.28 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 220 Ortodonts | 2,20 | 23 | 2 | Ortodonta kab. | NAV |  | 11.61 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | WC | 2,21 | 23 | 2 | WC apmekl. | NAV |  | 6 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | WC | 2,22 | 23 | 2 | WC apmekl.ar īpašām vaj. | NAV |  | 6.63 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 223 Zobu higiēnists | 2,23 | 23 | 2 | Higiēnista kab. | NAV |  | 15.37 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 2,24 | 23 | 2 | Gaitenis | NAV |  | 12.24 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 225 Zobārsts | 2,25 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 16.11 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 226 Zobārsts | 2,26 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 16.16 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 2,27 | 23 | 2 | Māsu postenis | NAV |  | 7.51 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 228 Zobārsts | 2,28 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 13.54 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 229 Zobārsts | 2,29 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 13.65 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 230 Zobu higiēnists | 2,30 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 14.4 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | WC personālam | 2,31 | 23 | 2 | WC pers. | IR | Tikai personāls | 2.11 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | WC personālam | 2,32 | 23 | 2 | WC pers. | IR | Tikai personāls | 2.77 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 233/234 Trhniskais personāls | 2,33 | 23 | 2 | Tehniskā telpa | IR | Tikai personāls | 6.93 | ventilācija |  | sarkana
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 2,34 | 23 | 2 | Tehniskā telpa | IR | Tikai personāls | 15.12 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 2,35 | 23 | 2 | Rezerves kāpnes | NAV |  | 3.3 | nav | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 2,36 | 23 | 2 | Gaitenis | NAV |  | 12.35 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 237 Zobārsts | 2,37 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 12.52 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 238 Zobārsts | 2,38 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 13.97 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 239 Sterilizācija | 2,39 | 23 | 2 | Sterilizācijas telpa | IR | Tikai personāls | 24.02 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 240 Zobārsts/ķirurgs | 2,40 | 23 | 2 | Zobārsta/ķirurga kab. | NAV |  | 29.48 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 241 Zobārsts/ķirurgs | 2,41 | 23 | 2 | Zobārsta/ķirurga kab. | NAV |  | 16.88 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 242 Rentgens | 2,42 | 23 | 2 | Rentgena kab. | NAV |  | 16.05 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 243 Zobu higiēnists | 2,43 | 23 | 2 | Zobārsta kab. | NAV |  | 16.05 | vent/kond | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 244 | 2,44 | 23 | 2 | Reģistratūra/kartotēka | IR | Tikai personāls | 23.85 | vent/kond | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 245 Reģistratūra | 2,45 | 23 | 2 | Uzgaidāmā telpa reģistr. | NAV |  | 17.78 | vent/kond | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 2K1 | 23 | 2 | Kāpnes |  |  | 10.31 | nav | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 3.01 | 23 | 3 | Gaitenis | IR | Tikai personāls | 60.38 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 300 Vadītājs | 3.02 | 23 | 3 | Poliklīnikas vadītāja | IR | Tikai personāls | 18.93 | kondic/vent | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | Virtuve | 3.03 | 23 | 3 | Darbinieku virtuve | IR | Tikai personāls | 33.24 | kondic/vent | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | Ģērbtuve | 3.04 | 23 | 3 | Ģērbtuve darbiniekiem | IR | Tikai personāls | 16.61 | vent | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | Ģērbtuve | 3.05 | 23 | 3 | Ģērbtuve darbiniekiem | IR | Tikai personāls | 57.21 | vent | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | Duša | 3.06 | 23 | 3 | Dušas darbiniekiem | IR | Tikai personāls | 11.06 | vent | dušas
Poliklīnika "Šarlotes" | WC | 3.07 | 23 | 3 | WC | IR | Tikai personāls | 2.51 | vent | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 301 Zāle | 3.08 | 23 | 3 | Zāle | IR | Tikai personāls | 71.1 | kondic/vent | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 3.09 | 23 | 3 | Gaitenis | IR | Tikai personāls | 49.58 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | WC | 3.10 | 23 | 3 | WC | IR | Tikai personāls | 3.03 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | 302 | 3.11 | 23 | 3 | Statistiķa kab. | IR | Tikai personāls | 20.78 | ventilācija | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" |  | 3.12 | 23 | 3 | Rezerves kāpnes | IR | Tikai personāls | 2.1 | nav | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 303 | 3.13 | 23 | 3 | Zobu tehniķa kab. | IR | Tikai personāls | 34.32 | kondic/vent | izlietne
Poliklīnika "Šarlotes" | Duša | 3.14 | 23 | 3 | Dušas darbiniekiem | IR | Tikai personāls | 11.94 | ventilācija | dušas
Poliklīnika "Šarlotes" | Ģērbtuve | 3.15 | 23 | 3 | Ģērbtuve darbiniekiem | IR | Tikai personāls | 26.55 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | Ģērbtuve | 3.16 | 23 | 3 | Ģērbtuve darbiniekiem | IR | Tikai personāls | 10.1 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 304 Arhīvs | 3.17 | 23 | 3 | Arhīvs | IR | Tikai personāls | 20.51 | ventilācija | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 305 Zobārstniecības virsmāsa | 3.18 | 23 | 3 | Zobārstniecības virsmāsa | IR | Tikai personāls | 19.37 | kondic/vent | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 306 | 3.19 | 23 | 3 | Klientu nod.vad. | IR | Tikai personāls | 16.2 | kondic/vent | nav
Poliklīnika "Šarlotes" | 307 Zobārstniecības nodaļas vadītāja | 3.20 | 23 | 3 | Zobārstniecības nod.vad. | IR | Tikai personāls | 17.56 | kondic/vent | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | bēniņi | 23 | 3 | Ventilācijas telpa | IR | Tikai personāls |  |  | nav
Poliklīnika "Šarlotes" |  | bēniņi | 23 | 3 | Ventilācijas/ kompresora telpa | IR | Tikai personāls |  |  | nav
2937.32
Note on J1: Varianti: ventilācija vai kondicionieris vai vent/kondic vai nav
Note on K1: Varianti: nav/ vai konkrēti ierakstīts kas ir
Note on L1: aili aipilda tika gādījumā, ja ir spec.prasības.Istabas temperatūru neuzskata par spec.prasībām

## Rehabilitācija
Telpas nr. | Telpas platība, m2 | Tīrības zona
1. stāvs
1 | 9.1 | Zilā zona
2 | 12.8 | Zilā zona
3 | 27.56 | Zilā zona
4 | 15.88 | Zilā zona
5a | 13.8 | Zilā zona
5 | 15.54 | Zilā zona
6 | 16.41 | Zilā zona
7 | 13.38 | Zilā zona
8 | 17.41 | Zilā zona
9 | 22.93 | Zilā zona
10 | 3.67 | Zilā zona
11 | 17.55 | Sarkanā zona
12 | 33.45 | Zilā zona
13 | 15.48 | Zilā zona
14 | 17.43 | Zilā zona
15 | 14.74 | Zilā zona
16 | 13.24 | Sarkanā zona
17 | 17.96 | Zilā zona
18 | 15.31 | Sarkanā zona
19 | 112.51 | Zilā zona
20 | 20.42 | Zilā zona
21 | 15.49 | Sarkanā zona
22 | 12.98 | Zilā zona
23 | 35.18 | Zilā zona
24 | 84.7 | Zilā zona
25 | 4.36 | Sarkanā zona
26 | 33 | Zilā zona
27 | 14.1 | Zilā zona
28 | 8.35 | Zilā zona
29 | 29.42 | Zilā zona
30 | 8.65 | Zilā zona
30a | 15.68 | Zilā zona
31 | 3.7 | Zilā zona
32 | 9 | Zilā zona
33 | 2.56 | Zilā zona
A1 | 18.95 | Zilā zona
B1 | 12.97 | Zilā zona
Kopā 1.stāvs: | 755.66
2. stāvs
1 | 22.42 | Zilā zona
2 | 72.95 | Zilā zona
3 | 17.67 | Zilā zona
4 | 34.1 | Zilā zona
5 | 29.83 | Zilā zona
6 | 19 | Zilā zona
7 | 14.34 | Zilā zona
8 | 40.74 | Zilā zona
9 | 36.17 | Zilā zona
10 | 13.31 | Sarkanā zona
11 | 11.83 | Sarkanā zona
12 | 8.37 | Sarkanā zona
13 | 4.95 | Zilā zona
14 | 39.34 | Zilā zona
15 | 21.32 | Zilā zona
16 | 18.09 | Sarkanā zona
17 | 54.56 | Zilā zona
18 | 19 | Zaļā zonā
19 | 29.38 | Zilā zona
20 | 9.3 | Sarkanā zona
21 | 22.49 | Zilā zona
22 | 17.6 | Zilā zona
23 | 6.69 | Sarkanā zona
24 | 6.69 | Sarkanā zona
25 | 26.95 | Zilā zona
27 | 40.17 | Zilā zona
28 | 40.46 | Zilā zona
29 | 22.94 | Zilā zona
30 | 16.84 | Zilā zona
31 | 14.76 | Zilā zona
34 | 31.41 | Zilā zona
35 | 9.28 | Sarkanā zona
36 | 9.21 | Sarkanā zona
37 | 21.81 | Zilā zona
38 | 18.81 | Zilā zona
Kopā 2.stāvs: | 822.78
3. stāvs
1 | 17.74 | Zilā zona
2 | 23.01 | Zilā zona
3 | 18.85 | Zilā zona
4 | 34.08 | Zilā zona
5 | 2.4 | Zilā zona
6 | 78.6 | Zilā zona
7 | 8.95 | Zilā zona
8 | 1.54 | Sarkanā zona
9 | 1.54 | Sarkanā zona
10 | 17.26 | Zilā/sarkanā zona
11 | 17.06 | Zilā/sarkanā zona
12 | 26.48 | Zilā zona
13 | 32.3 | Zilā zona
A3 | 6.9 | Zilā zona
Kopā 3.stāvs: | 286.71
Kopā Rehabilitācija: | 1865.15