ATKLĀTA KONKURSA

“Medicīnas mēbeles un palīglīdzekļi”

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs R1S 2021/26-IEP

ZIŅOJUMS

| Rīgā | 2021.gada 13.maijā |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | SIA „Rīgas 1.slimnīca“, Bruņinieku iela 5k-2, Rīga |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | R1S 2021/26-IEP |
| Iepirkuma procedūras veids | Atklāts konkurss |
| Līguma (iepirkuma) priekšmets | Medicīnas mēbeles un palīglīdzekļi |
| Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī | 06.03.2021. |
| Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums | Iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), izveidota ar Pasūtītāja SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdes 2021.gada 25.februāra lēmumu Nr.4 (protokols Nr.11/2021) šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs: K.Baltacis Komisijas priekšsēdētāja vietniece: I.Reinholde Komisijas locekļi: S.Divanovska M.Pukinskis Komisijas sekretārs: M.Pukinskis |
| Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības | 14. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja: 14.1. Pretendents atbilst PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem; 14.2. personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1. - 7.punktā minētajiem nosacījumiem; 14.3. Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1. - 7.punktā minētajiem nosacījumiem; 14.4. uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pretendenta valdes un padomes locekli, Patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, personālsabiedrības biedru, tā valdes un padomes loceklis, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, tā valdes un padomes loceklis, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu un personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt apakšuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, un personālsabiedrības biedru, tā valdes un padomes loceklis, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, ja apakšuzņēmējs ir personālsabiedrība, ja Pasūtītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā ir paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējam, ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi. 15. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 15.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; 15.2. Pretendentam ir piedāvātās preces ražotāja autorizācija iepirkuma līguma izpildei. |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Atbilstība nolikuma prasībām un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Līdz 2021.gada 12.aprīlim plkst.10:00. |
| Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: | 2021.gada 12.aprīlī plkst.10:00, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā, LV-1010. |
| Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas EUR bez PVN | Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti: N.p.k. Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas veids Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks 1. SIA "AB Medical Group Riga" Sistēmā 07.04.2021 plkst. 10:28 2. SIA "A.Medical" Sistēmā 09.04.2021 plkst. 10:47 3. SIA "Arbor Medical Korporācija" Sistēmā 09.04.2021 plkst. 16:53 4. SIA "Baltmedika" Sistēmā 09.04.2021 plkst. 19:12 5. SIA "KJ SERVISS" Sistēmā 08.04.2021 plkst. 16:27 6. SIA "MedAmber" Sistēmā 11.04.2021 plkst. 17:56 7. SIA "Medilink" Sistēmā 11.04.2021 plkst. 19:07 8. SIA "NMS ELPA" Sistēmā 09.04.2021 plkst. 14:33 9. SIA "Scanmed" Sistēmā 09.04.2021 plkst. 16:18 10. UAB "Slaugivita" Sistēmā 12.04.2021 plkst. 09:05 11. UAB "TEIDA" Sistēmā 09.04.2021 plkst. 16:53 12. SIA "UniKon" Sistēmā 11.03.2021 plkst. 12:56 Daļai Nr. 1 - Endoskopijas rati - 1 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 09.04.2021 plkst. 16:53 EIRO 1000 Daļai Nr. 3 - Pacienta transporta sēdrati - 6 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "NMS ELPA" SIA 09.04.2021 plkst. 14:33 EIRO 1542 "Slaugivita" UAB 12.04.2021 plkst. 09:05 EIRO 2370 "TEIDA" UAB 09.04.2021 plkst. 16:53 EIRO 1674 "UniKon" SIA 11.03.2021 plkst. 12:56 EIRO 1641 Daļai Nr. 4 - Procedūru galdiņš - 1 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "NMS ELPA" SIA 09.04.2021 plkst. 14:33 EIRO 750 Daļai Nr. 5 - Pacientu transporta guļrati - 1 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 09.04.2021 plkst. 16:53 EIRO 1490 "KJ SERVISS" SIA 08.04.2021 plkst. 16:27 EIRO 1450 "Medilink" SIA 11.04.2021 plkst. 19:07 EIRO 1400 "NMS ELPA" SIA 09.04.2021 plkst. 14:33 EIRO 1413 Daļai Nr. 6 - Koka kušete - 2 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 09.04.2021 plkst. 16:53 EIRO 380 "Baltmedika" SIA 09.04.2021 plkst. 19:12 EIRO 590 Daļai Nr. 7 - Funkcionāla aprūpes gulta - 33 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AB Medical Group Riga" SIA 07.04.2021 plkst. 10:28 EIRO 31680 "Medilink" SIA 11.04.2021 plkst. 19:07 EIRO 24915 "NMS ELPA" SIA 09.04.2021 plkst. 14:33 EIRO 30690 Daļai Nr. 8 - Pacienta skapītis - 23 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AB Medical Group Riga" SIA 07.04.2021 plkst. 10:28 EIRO 7130 "Arbor Medical Korporācija" SIA 09.04.2021 plkst. 16:53 EIRO 10350 "MedAmber" SIA 11.04.2021 plkst. 17:56 EIRO 10888.2 "NMS ELPA" SIA 09.04.2021 plkst. 14:33 EIRO 7981 Daļai Nr. 9 - Pacienta pārvietošanās galds - staigulis - 6 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "NMS ELPA" SIA 09.04.2021 plkst. 14:33 EIRO 786 "TEIDA" UAB 09.04.2021 plkst. 16:53 EIRO 894 "UniKon" SIA 11.03.2021 plkst. 12:56 EIRO 921 Daļai Nr. 10 - Staigulis (Rollators) - 4 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Slaugivita" UAB 12.04.2021 plkst. 09:05 EIRO 284 "TEIDA" UAB 09.04.2021 plkst. 16:53 EIRO 400 "UniKon" SIA 11.03.2021 plkst. 12:56 EIRO 378 Daļai Nr. 11 - Multifunkcionāls komforta riteņkrēsls- 1 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Slaugivita" UAB 12.04.2021 plkst. 09:05 EIRO 840 Daļai Nr. 12 - Rentgena aizsargpriekšautu uzglabāšanas statīvs - 1 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 09.04.2021 plkst. 16:53 EIRO 990 "Scanmed" SIA 09.04.2021 plkst. 16:18 EIRO 850 Daļai Nr. 13 - Procedūru galdiņš - 1 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "MedAmber" SIA 11.04.2021 plkst. 17:56 EIRO 473.4 "NMS ELPA" SIA 09.04.2021 plkst. 14:33 EIRO 540 Daļai Nr. 14 - Pakāpiens - 10 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "TEIDA" UAB 09.04.2021 plkst. 16:53 EIRO 280 "UniKon" SIA 11.03.2021 plkst. 12:56 EIRO 470 Daļai Nr. 15 - Divu līmeņu pakāpiens - 2 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "UniKon" SIA 11.03.2021 plkst. 12:56 EIRO 156 Daļai Nr. 16 - Infūziju statīvs - 10 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "A.Medical" SIA 09.04.2021 plkst. 10:47 EIRO 524 "KJ SERVISS" SIA 08.04.2021 plkst. 16:27 EIRO 410 Daļai Nr. 17 - Ginekoloģiskais krēsls - 1 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Baltmedika" SIA 09.04.2021 plkst. 19:12 EIRO 2899 Daļai Nr. 18 - Pacienta piecelšanās stienis - 10 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "AB Medical Group Riga" SIA 07.04.2021 plkst. 10:28 EIRO 980 Daļai Nr. 21 - Medicīniskā kušete - 4 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Arbor Medical Korporācija" SIA 09.04.2021 plkst. 16:53 EIRO 4400 "Baltmedika" SIA 09.04.2021 plkst. 19:12 EIRO 4720 "KJ SERVISS" SIA 08.04.2021 plkst. 16:27 EIRO 4340 "Scanmed" SIA 09.04.2021 plkst. 16:18 EIRO 5980 Daļai Nr. 22 - Instrumentu galds - 4 gab. Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "NMS ELPA" SIA 09.04.2021 plkst. 14:33 EIRO 2360 |
| Pretendentu nosaukumi, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma līgumus | Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Pamatojums 1. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1000,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 3. SIA "NMS ELPA"- 1542,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 4. SIA "NMS ELPA"- 750,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 5. SIA "Medilink"- 1400,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 6. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 380,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 7. SIA "Medilink"- 24915,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 8. SIA "NMS ELPA"- 7981,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 9. SIA "NMS ELPA"- 786,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 10. UAB "Slaugivita"- 284,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 11. UAB "Slaugivita"- 840,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 12. SIA "Scanmed"- 850,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 13. SIA "NMS ELPA"- 540,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 14. SIA "UniKon"- 470,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 15. SIA "UniKon"- 156,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 16. SIA "KJ SERVISS"- 410,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 21. SIA "KJ SERVISS"- 4340,00 EUR Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. |
| Izbeigtās un pārtrauktās iepirkuma priekšmeta daļas | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 34.3.2.punktu, iepirkumus iepirkuma priekšmeta 2., 17., 18., 19., 20. un 22. daļās ir izbeigts sakarā ar to, ka nav iesniegti nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi. |
| Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska pakalpojumu līguma gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu. | - |
| Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 26.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai, ar nosacījumu, ka pretendents atbilst atlases prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības netiek piešķirtas šādiem pretendentiem: Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Pamatojums 3. UAB "Slaugivita"- 2370,00 EUR Ceturtais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 3. UAB "TEIDA"- 1674,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 3. SIA "UniKon"- 1641,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 5. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1490,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 5. SIA "NMS ELPA"- 1413,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 6. SIA "Baltmedika"- 590,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 7. SIA "NMS ELPA"- 30690,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 8. SIA "MedAmber"- 10888,20 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 9. UAB "TEIDA"- 894,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 12. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 990,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 16. SIA "A.Medical"- 524,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 21. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 4400,00 EUR Otrais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 21. SIA "Scanmed"- 5980,00 EUR Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 20.3.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, Pretendents attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā tiek izslēgts no dalības iepirkumā”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības netiek piešķirtas šādiem pretendentiem: Pretendents Pamatojums SIA "AB Medical Group Riga" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 7.daļā, konstatējams, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: 10.punktam: piedāvātās gultas garums 218 cm, prasīts- ne vairāk par 215cm; 15.5.punktam: piedāvātajam matracim 1 slānis, prasīts- vismaz 3; 15.6.punktam: nav matrača malas ar paaugstinātu blīvumu un augstu cietības pakāpi. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 17.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 20.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "Arbor Medical Korporācija" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 8.daļā, konstatējams, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 7.punktam: piedāvātajai precei nav perforēta pamatne. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 17.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 20.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "Baltmedika" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 17.daļā, konstatējams, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: 1.punktam: no piedāvājumā ietvertās datu lapas apraksta izriet, ka tikai daļai no rāmja ir plastikāta apvalks; 10.punktam: piedāvāts ar regulāciju -5 - +15, prasīts: vismaz 0 - 20° leņķī. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 17.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 20.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 21.daļā, konstatējams, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 5.punktam: piedāvājumā ietvertajā brošūrā norādīts, ka zemākā pozīcija ir 48 cm, prasīts: 47-90 cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 17.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 20.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "KJ SERVISS" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 5.daļā, konstatējams, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 8.punktam: piedāvātās preces garums ir 211,5cm, prasīts- ne vairāk kā 210 cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 17.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 20.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "MedAmber" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 13.daļā, konstatējams, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: 1.punktam: nav izgatavots no nerūsējošā tērauda, aprakstā norādīts, ka plauks ir laminētā plastikāta; 4.punktam: piedāvātajai precei ir tikai viens transportēšanas rokturis, prasīts- vismaz 2. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 17.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 20.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. UAB "TEIDA" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 10.daļā, konstatējams, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: 2.punktam: prasīts pielāgojams augstums vismaz līdz 99 cm, piedāvātais nodrošina līdz 98 cm; 5.punktam: piedāvātā soliņa augstums ir 61 cm, prasīts- 55+/-5 cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 17.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 20.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 14.daļā, konstatējams, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 7.punktam: piedāvātās preces virsmas izmērs ir 35 x 38 cm, prasīts: 40 x 25 (+/-5) cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 17.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 20.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. SIA "UniKon" Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 9.daļā, konstatējams, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas 6.punktam: zemākā pozīcija piedāvātajam galdam ir 97,5 cm, prasīts: vismaz sākot no 90cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 17.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 20.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 10.daļā, konstatējams, ka tas neatbilst Tehniskās specifikācijas: 2.punktam: prasīts pielāgojams augstums vismaz līdz 99 cm, piedāvātais nodrošina līdz 98 cm; 5.punktam: soliņa augstums ir 61 cm, prasīts: 55 (+/-5) cm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums ir uzskatāms par nolikuma 17.punktam neatbilstošu un atbilstoši nolikuma 20.3.punktam pretendenta piedāvājums minētajā daļā ir noraidīts. Pamatojoties uz nolikuma 14.1.punktu, pretendenta SIA “AB Medical Group Riga” piedāvājums ir noraidīts, jo pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (t.i., 30.04.2021.), ir nodokļu parādi, kas ir lielāki kā 150 EUR. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta vienpadsmitās daļas 2.punktu, pretendentu piedāvājumi iepirkuma priekšmeta 18. un 22.daļās ir noraidīti, jo to piedāvātās līgumcena par 50% pārsniedz paredzamo līgumcenu. |
| Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar MK 28.02.2017. noteikumu Nr.107 19.punktu. | Pasūtītājs, sagatavojot atklāta konkursa nolikumu, prasības pretendentiem ir noteicis pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta prasībām. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu ir noteiktas izpildāmas, objektīvas un samērīgas (iesniedzamie dokumenti pamatā ir attiecināmi tikai uz piedāvāto preci) līdz ar ko var konstatēt, ka pretendentu pieteikšanās atklātam konkursam nav tikusi ierobežota vai bijusi neizpildāma. Iepirkuma komisijas rīcībā nav informācijas, kādēļ citi tirgus dalībnieki konkrētās iepirkuma priekšmeta daļās nav bijuši ieinteresēti iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā, turklāt, ņemot vērā apstākli, ka atklātā konkursā pretendentiem izvirzītās atlases prasības tieši izriet no Publisko iepirkumu likuma kā obligātas prasības, atbilstību kurām iepirkuma komisijai ir pienākums pārbaudīt jebkurā gadījumā. Iepirkuma komisija norāda, ka citas specifiskas atlases prasības atklātā konkursā nebija izvirzītas, lai maksimāli nodrošinātu plašāku konkurenci atklātā konkursā. Līdz ar to iepirkuma komisija uzskata, ka atklāta konkursa pārtraukšana konkrētajā gadījumā neatbilst Publisko iepirkumu likuma Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19.punkta mērķim. Iepirkuma komisija savu viedokli vienlaikus pamato arī uz Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā 2012.gada 16.novembrī publicēto skaidrojumu „Skaidrojums par pasūtītāja rīcību (iepirkuma procedūras pārtraukšanu) viena atlases prasībām atbilstoša pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā” (sk. skaidrojuma 2. – 4.lp.). |
| Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu. | Nav. |
| Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai. | Nav. |
| Komisijas priekšsēdētāja vietniece: |  | I.Reinholde |