## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Ugunsdrošības inventāra pārbaude, piegāde, remonts un praktiskās apmācības” (ID Nr. R1S 2023/19-iep):

| Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces/ pakalpojuma nosaukums, apraksts | Daudzums* | Piedāvātās preces/pakalpojuma apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Ugunsdzēsības aparāts PA-6 43A233B | 10 gab. |  |  |  |  |
| 2. | Ugunsdzēsības aparāts OA-5 | 1 gab. |  |  |  |  |
| 3. | Ogļskābais aparāts OA- 2 kg | 5 gab. |  |  |  |  |
| 4. | Ogļskābais aparāts OA- 3 kg | 5 gab. |  |  |  |  |
| 5. | Ogļskābais aparāts OA- 2 kg, apkope | 5 gab. |  |  |  |  |
| 6. | Ogļskābais aparāts OA- 3 kg, apkope | 5 gab. |  |  |  |  |
| 7. | Ogļskābais aparāts OA- 5 kg, apkope | 3 gab. |  |  |  |  |
| 8. | Ogļskābais aparāts OA- 2 kg, uzpilde | 5 gab. |  |  |  |  |
| 9. | Ogļskābais aparāts OA- 3 kg, uzpilde | 5 gab. |  |  |  |  |
| 10. | Ogļskābais aparāts OA- 5 kg, uzpilde | 3 gab. |  |  |  |  |
| 11. | Pulvera aparāts PA 2 kg- apkope | 5 gab. |  |  |  |  |
| 12. | Pulvera aparāts PA 4 kg- apkope | 5 gab. |  |  |  |  |
| 13. | Pulvera aparāts PA 6 kg- apkope | 150 gab. |  |  |  |  |
| 14. | Pulvera aparāts PA 12 kg- apkope | 3 gab. |  |  |  |  |
| 15. | Pulvera aparāts PA 2 kg- uzpilde | 5 gab. |  |  |  |  |
| 16. | Pulvera aparāts PA 4 kg- uzpilde | 5 gab. |  |  |  |  |
| 17. | Pulvera aparāts PA 6 kg- uzpilde | 150 gab. |  |  |  |  |
| 18. | Pulvera aparāts PA 12 kg- uzpilde | 3 gab. |  |  |  |  |
| 19. | Informatīvā uzlīme | 50 gab. |  |  |  |  |
| 20. | Informatīvā luminiscējošā zīme (evakuācijas) | 30 gab. |  |  |  |  |
| 21. | Evakuācijas plāna izstrāde A3 | 1 gab. |  |  |  |  |
| 22. | Apmācība - praktiskā nodarbība. Imitēta ugunsgrēka dzēšana ar ugunsdzēšamajiem aparātiem | 3 reizes |  |  |  |  |
| 23. | Apmācībā- praktiskā nodarbība (ar pasūtītāja ugunsdzēšamajiem aparātiem). Imitēta ugunsgrēka dzēšana ar ugunsdzēšamajiem aparātiem | 3 reizes |  |  |  |  |
| 24. | Apmācība - praktiskā nodarbība. Imitēta objekta evakuācijā | 6 reizes |  |  |  |  |
| 25. | Ugunsdzēsības ārējo hidrantu pārbaude | 6 gab. |  |  |  |  |
| 26. | Ugunsdzēsības krānu aprīkojuma pārbaude | 50 gab. |  |  |  |  |
| 27. | Apskates uzlīmes ugunsdzēsības aparātiem | 100 gab. |  |  |  |  |
| 28. | Ugunsdzēsības ārējo hidrantu apkope | 6 gab. |  |  |  |  |
| 29. | Ugunsdzēsības krānu apkope | 50 gab. |  |  |  |  |
| 30. | Ugunsdzēsības inventāra stiprināšana | 10 gab. |  |  |  |  |
| 31. | Evakuācijas plāna rāmis | 10 gab. |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču/pakalpojuma apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma ietvaros noslēgtā līguma kopsumma ir 9900,00 EUR bez PVN un līgumu termiņš 36 mēneši.

Piezīmes:

- preces atbilst ES standartiem un MK noteikumiem;

- ja piedāvā preces analogu, iesniedz preces drošības datu lapas un aprakstu vai lietošanas instrukciju latviešu valodā;

- Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preču raksturojums/apraksts, precīzi tehniskie parametri, kas atbilst pretendenta piedāvātajai precei;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu.

Īpašie nosacījumi:

- līguma darbības termiņš: 36 mēneši;

- līguma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajām precēm/pakalpojumiem nepārsniedz 9900,00 EUR bez PVN;

- preču piegādes termiņš: 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- preces cenā jāiekļauj preces bezmaksas piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās kopējās cenas piedāvājumu.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________