## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Saules paneļu izvietošanas pārskata sagatavošana” (ID Nr. R1S 2023/38-iep):

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- DARBA UZDEVUMS

SIA “Rīgas 1.slimnīca” plāno tās teritorijā izvietot saules baterijas elektroenerģijas ražošanai.

Plānoto saules paneļu izvietojuma shēma (skatīt apvilktās teritorijas):

Lai noskaidrotu paneļu izvietošanas lietderību, par katru plānoto plakni ir nepieciešams sagatavot pārskatu, tajā ietverot:

1) saules paneļu izvietojuma vizualizāciju;

2) izmaksu aprēķinu, kas sevī ietver šādas pozīcijas:

- saules paneļi,

- stiprinājumi attiecīgajai jumta plaknei,

- kabeļu, savienojumu u.c. elektromateriālu izmaksas,

- montāžas darbu izmaksas;

3) aprēķinos iekļauto iekārtu tehnisko specifikāciju;

4) prognozēto saražotā apjoma kalkulāciju pa mēnešiem;

5) atmaksāšanās periodu (pie nosacījuma, ka saražotā elektroenerģija tiek izmantota pašpatēriņam).

CENU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Vienība | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4.korpuss | kompl. |  |  |
| 2. | 5.korpuss | kompl. |  |  |
| 3. | 6.korpuss | kompl. |  |  |
| 4. | 8.korpuss | kompl. |  |  |
| 5. | 10.korpuss | kompl. |  |  |
| 6. | 11.korpuss | kompl. |  |  |
| 7. | 12.korpuss | kompl. |  |  |
| 8. | 14A.korpuss (A. Briāna iela 2) | kompl. |  |  |
| 9. | 15.korpuss | kompl. |  |  |
| 10. | 16.korpuss | kompl. |  |  |
| 11. | 17.korpuss | kompl. |  |  |
| 12. | 20.korpuss (uz iekšpagalma pusi) | kompl. |  |  |
| 13. | 20.korpuss (uz Šarlotes ielas pusi) | kompl. |  |  |
| 14. | 22.korpuss | kompl. |  |  |
| 15. | 23.korpuss | kompl. |  |  |
| 16. | 24.korpuss | kompl. |  |  |
| 17. | 25.korpuss | kompl. |  |  |
| 18. | Bruņinieku ielas stāvvieta (pie Valdemāra ielas) | kompl. |  |  |
| 19. | Stāvvieta starp 17. un 18.korpusiem (A.Briāna un Šarlotes ielas stūris) | kompl. |  |  |
| KOPĀ |  |  |

Piedāvātajā cenā ir ietveramas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, t.sk., plaknes apsekošana un ēnojuma novērtēšana.

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopā;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- pasūtītājs patur tiesības pirms iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas samazināt sniedzamā pakalpojuma apjomu, atsakoties no viena vai vairākiem objektiem.

Līguma nosacījumi:

- pasūtītāja adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- pakalpojuma izpildes termiņš: 30 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs: atbilstība Tehniskās specifikācijas prasībām un zemākās cenas piedāvājums.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |