## Sheet1
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2023/69-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/
TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Piezīmes:
Ja Tehniskajā piedāvājumā iepirkuma priekšmeta daļām norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību, ekvivalentam norādīt nosaukumu, ražotāju un pievienot ražotāja apstiprinātus preces parametrus vai norādi uz to atradni interneta resursā (šis nosacījums nav attiecināms, ja Tehniskajā specifikācijā/Tehniskajā un finanšu piedāvājuma nav noteiks citādi.
Pieļaujamā atkāpe no Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem: +/-25%.
Ja piedāvātās preces izmantošanai nepieciešams specifisks instruments, pretendents to uz līguma darbības laiku nodrošina bez maksas.
Iepirkuma priekšmeta daļas, kurās pretendents nesniedz piedāvājumu, paliek neaizpildītas.
Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums
| Preces nosaukums un apraksts | Vienība | Daudzums uz 2 gadiem*** | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla nosaukumu un lpp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN* | Summa daudzumam EUR bez PVN** | Summa daudzumam EUR ar PVN**
1 | SEPTOCAL LC1,5gr - gaismā cietējošs CaOH | gab. | 120
2 | TOTALCEM (Itena), automix, pašcietējošs, paškodinošs cements, 8g klikeris | klikeris | 4
3 | Endo- clean faiļu turētājs, autoklavējams | gab. | 20
4 | Endo- clean turētājam paradzēti porolona sūklīši, vienreizlietojami | gab. | 100
5 | Stomatoloģiskais stikla dēlītis cementa maisīšanai, 11X7,5 cm, biezums 0,8cm, viena puse abrazīva | gab. | 30
6 | Unicem kompl. pulv.+šķidrums | kompl. | 30
7 | Rely X ARC klikeris 4,5g pasta | gab. | 5
8 | Stikla Petri trauks 100X15 mm | gab. | 50
9 | Stikla Petri trauks 60X20 mm | gab. | 50
10 | NOSPIEDUMA KAROTES, plastmasa, Waterpik - vairāk kā 30 perforācijas atveres mainīga platuma izliekums palatinālajā daļā, pacelta distālā mala- vismaz 6 izmēru | gab. | 200
11 | PULĒJAMĀ PASTA METĀLAM, 100g iepakojumā | iepak. | 2
12 | PULĒJAMĀ PASTA PLASTMASAI –SMALKĀ,150g iepakojumā | iepak. | 2
13 | Universiāla lode ortodontiskajām fiksētām aparatūrām (700* kūstamība, stienīšos pa 1.2 g)- sasatāvs-Ag 59%, Zn 24%,Cu 16% REF 308-604-60 | gab. | 10
14 | Hlorheksidīnu saturošs mutes skalojamais līdzeklis 0.1% (Eludril vai analogs), 200ml | gab. | 200
15 | Interdentālās birstes TE-PE vai analogs, izmanto zobstarpu, implantu, ortodontisko ierīču, trūkstošo zobu vietu tīrīšanai, saru birstes, ar plastmasu pārklāta stieplīte, izmēri atbilst krāsu kodam, ar vāciņu, vairākkārtlietojama vienam pacientam, pieejami vismaz 9 izmēru birstītes:
| birstītes izmērs 0, stieplītes izmērs 0.4 mm, PHD 0.6 mm | gab. | 1400
| birstītes izmērs 1, stieplītes izmērs 0.45 mm, PHD 0.7 mm | gab. | 1300
| birstītes izmērs 2, stieplītes izmērs 0.5 mm, PHD 0.9 mm | gab. | 1300
| birstītes izmērs 3, stieplītes izmērs 0.6 mm, PHD 1.1 mm | gab. | 1300
| birstītes izmērs 4, stieplītes izmērs 0.7 mm, PHD 1.3 mm | gab. | 1300
| birstītes izmērs 5, stieplītes izmērs 0.8 mm, PHD 1.6 mm | gab. | 1300
| birstītes izmērs 6, stieplītes izmērs 1.1 mm, PHD 2.0 mm | gab. | 1300
| birstītes izmērs 7, stieplītes izmērs 1.3 mm, PHD 2.6 mm | gab. | 1300
| birstītes izmērs 8, stieplītes izmērs 1.5 mm, PHD 3.4 mm | gab. | 1300
| KOPĀ | [5 empty] | 0 | 0
16 | Lunos® Prophy Powder Perio Combi 100g | gab. | 40
17 | FRĒZES, dažāda izmēra, zobu plašu apstrādei | gab. | 20
18 | LOKI Thermal, apaļais diametrs Nr.12, Forma A (augšžoklis un apakšžoklis) | gab. | 2000
19 | Power Scope 2 aparatūra (American Orthodontic) | gab. | 50
20 | TRAINERS vismaz 9 veidi, S, M izmērs | gab. | 100
21 | AIZSARGBRILLES, UVEH caurspīdīgās | gab. | 50
22 | BIRSTE SIEKALU ATSŪCĒJU TĪRĪŠANAI, garums 230mm, diametrs sarainajai daļai 4mm | gab. | 40
23 | BIRSTE ASPIRATORU TĪRĪŠANAI, garums 200mm, diametrs sarainajai daļai 20mm | gab. | 40
24 | GC FIBER POST- Post Refill 10 gab. kastītē, vismaz 3 diametri | kastīte | 10
25 | GC EVER STICK C&B 8cm | gab. | 5
26 | GC EVER STICK ORTHO ø0.75mm (1600 fibres) Refill 12cm x 2 | gab. | 2
27 | GC EVER STICK PERIO 8 cm | gab. | 3
28 | STIKLA ŠĶIEDRAS TAPAS GLASSIX Nr. 2, 3, 4 | gab. | 60
29 | STIKLA ŠĶIEDRU TAPAS GLASSIX, komplektā Nr. 2, 3, 4 tapas+3 instrumenti ievietošanai | kompl. | 6
30 | Aspiratora uzgaļi zobārstniecības iekārtai ķirurģiskām manipulācijām, autoklavējami, izmēri galam- 1/4(4.8mm), 1/8(3.8mm), 1/16(2.5mm), savienojumam 10mm | gab. | 500
31 | Standarta metāla kroņi piena zobiem, papildus kroņi, dažāda izmēra | gab. | 100
32 | Standarta metāla kroņu koriģējošās šķēres | gab. | 1
33 | Demeclocyclin-calcium, triamcinolonacetonid (Ledermix vai analogs) dental pasta 50 mg/150 mg /5 g | gab. | 15
34 | Urbulis, paredzēts ortodontiskajām manipulācijām, adhezīva noņemšanai bez emalijas bojāšanas, izmantojot lingvālo pieeju, drošības gals, lai neveidotos rievas, ir stiprinājuma varianti gan pie turbīnas, gan pie leņķa gala, darba garums robežās 4-5 mm, diametrs robežās 2.1 - 2.4 mm, autoklavējami, Komet H 379 AGK vai ekvivalents Pirms piegādes saskaņot FG vai RA savienojums | gab. | 20
35 | Volfrāma karbīda frēze, paredzēta ģipša un akrila konstrukciju apstrādei, drošības zobi ar pagriezienu pa kreisi; ievietošana taisnajā uzgalī, darba virsmas garums ir robežās 14 - 16 mm, darba diametrs robežās 4 - 6 mm, autoklavējami, ISO 500 104 274 221; Komet H 251 GEA vai ekvivalents | gab. | 20
36 | Volfrāma karbīda frēze, paredzēta zobu protēžu akrila griešanai, ievietošana taisnajā uzgalī, darba virsmas garums ir robežās 14 - 16 mm, darba diametrs robežās 4 - 6 mm, autoklavējami, Komet H 251 ACR vai ekvivalents | gab. | 20
37 | Volfrāma karbīda frēze, paredzēta akrila, ģipša un metāla sakausējumu apstrādei, ievietošana gan taisnajā uzgalī, gan leņķa galā, darba virsmas garums ir robežās 13 - 14 mm, pieejami vismaz divi darba diametri robežās 3 - 6 mm, autoklavējami, ISO 500 204 194 190, ISO 500 104 194 190; Komet H 79 E vai ekvivalents Pirrms piegādes saskaņot HP vai RA savienojums | gab. | 20
38 | Volfrāma karbīda frēze, paredzēta akrila, ģipša un metāla sakausējumu apstrādei, ievietošana taisnajā uzgalī, darba virsmas garums ir robežās 9 - 10 mm, darba diametrs robežās 3 - 5 mm, autoklavējami, Komet H 89 E vai ekvivalents | gab. | 20
39 | Volfrāma karbīda frēze, paredzēta cieta un elastīga akrila un dārgmetālu konstukciju apstrādei, ievietošana taisnajā uzgalī, darba virsmas garums ir robežās 13 - 14 mm, pieejami vismaz divi darba diametri robežās 3 - 7 mm, ISO 500 104 194 134; Komet H 79 FSQ vai ekvivalents | gab. | 20
40 | Volfrāma karbīda frēze, paredzēta cieta un elastīga akrila un dārgmetālu konstrukciju apstrādei, ievietošana taisnajā uzgalī, darba virsmas garums ir robežās 8 - 10 mm, darba diametrs robežās 2 - 3 mm, autoklavējami, ISO 500 104 198 134; Komet H 138 FSQ vai ekvivalents | gab. | 20
41 | Volfrāma karbīda frēze, paredzēta cieta un elastīga akrila un dārgmetālu konstrukciju apstrādei, ievietošana taisnajā uzgalī, darba virsmas garums ir robežās 12 - 14 mm, darba diametrs robežās 5 - 7 mm, autoklavējami, ISO 500 104 274 134; Komet H 251 FSQ vai ekvivalents | gab. | 20
42 | Volfrāma karbīda frēze, ģipša konstrukciju apstrādei, ievietošana taisnajā uzgalī, paredzēta kreiļiem, asmeņu griešanas virziens pa kreisi, neaizsedz darba zonu, kreiļu kodējums uz frēzes kāta; darba virsmas garums ir robežās 13 - 14 mm, darba diametrs robežās 5 - 7 mm, autoklavējami, ISO 500 104 194 224; Komet H 79 SGEL vai ekvivalents | gab. | 20
43 | Volfrāma karbīda frēze, akrila, ģipša un metāla sakausējumu konstrukciju apstrādei, ievietošana taisnajā uzgalī, paredzēta kreiļiem, asmeņu griešanas virziens pa kreisi, neaizsedz darba zonu, kreiļu kodējums uz frēzes kāta, darba virsmas garums ir robežās 13 - 14 mm, darba diametrs robežās 4 - 5 mm, autoklavējami, ISO 500 104 194 192; Komet H 79 EL vai ekvivalents | gab. | 20
44 | Nerūsējoša tērauda urbuļu turētājs, paredzēts termodezinfekcijai un autoklavēšanai, universāls silikona adapteris FG un RA urbuļiem, 24 urbuļu vietas, Komet 9949L3.000 vai ekvivalents | gab. | 10
45 | Nerūsējoša tērauda urbuļu turētājs, paredzēts termodezinfekcijai un autoklavēšanai, universāls silikona adapteris FG un RA urbuļiem, 30 urbuļu vietas, Komet 9990.000 vai ekvivalents | gab. | 10
46 | Nerūsējoša tērauda urbuļu turētājs, paredzēts termodezinfekcijai un autoklavēšanai, universāls silikona adapteris FG un RA urbuļiem, 40 urbuļu vietas, Komet 9945.000 vai ekvivalents | gab. | 5
47 | Nerūsējoša tērauda urbuļu turētājs, paredzēts termodezinfekcijai un autoklavēšanai, universāls silikona adapteris FG un RA urbuļiem, 40 urbuļu vietas, Komet 9991.000 vai ekvivalents | gab. | 5
48 | Silikona urbuļu turētāju adapteris, saderīgs ar iepirkuma priekšmeta 44.-47.daļā piedāvāto urbuļu turētāju | gab. | 50
49 | OPG turētāji, pelēki, iekārtai Planmeca Pro Max | gab. | 5
50 | Periapikālo RTG metāla kāti (zilie) priekšzobu RTG | gab. | 3
51 | Anterior Bite Block- 25 gab. iepakojumā | gab. | 10
52 | Posterior Bite Block- 25 gab. iepakojumā | gab. | 10
53 | Regua Fox c/ Arco Aluminio - Bio-Art- kampara lineāls bezzobu žokļa protezēšanai | gab. | 1
54 | Sterilizācijas sietu birka, iebūvēti klipši piestiprināšanai sietam vai konteinerim, piemērots plazmas un 134 grādu autoklavēšanai, pieejamas vismaz 5 krāsas, Key Surgical PT-05-01 vai ekvivalents | gab. | 50
55 | Ķirurģisko šķēru asuma pārbaudes materiāls, bez lateksa, paredzēts ķirurģisko šķēru garumam 10 cm un vairāk | metrs | 10
56 | Ķirurģisko šķēru asuma pārbaudes materiāls, bez lateksa, paredzēts ķirurģisko šķēru garumam līdz 10 cm | metrs | 10
57 | Šālīte apskates instrumentiem - trijotnei (pincete, zonde, spogulis), nerūsējosais tērauds, piemērota automātiskajai mazgāšanas-dezinfekcijas apstrādei un 134 grādu autoklavēšanai, daudzkārtlietojama, izmēri 200x150x20 mm | gab. | 50
58 | BIRSTĪTES dabīgo saru | gab. | 100
59 | PASTIC SLEEVES plēvītes sensoram (PLANMECA) | gab. | 300
60 | Atslēdziņa Stabilok (dzeltena ,oranža) titānu tapas zobu kroņa atjaunošanai | gab. | 10
* - norādīt ne vairāk, kā četrus ciparus aiz komata
** - norādīt ne vairāk, kā divus ciparus aiz komata
*** Tehniskajā specifikācijā dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs iepērk tādu apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar šī iepirkuma ietvaros visu noslēgto līgumu summu (40 000 EUR bez PVN) un līguma termiņu (24 mēneši).