## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Sporta un rehabilitācijas inventāra iegāde” (ID Nr. R1S 2023/87-iep)

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs, vizualizācija | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
|  | Ūdens aerobikas hanteles | Izgatavots no PE putām vai ekvivalenta materiāla. M izmēra. Ar cilpu plaukstai. Komplektā 2 gab. | 7 kompl. | Poz.nr.: F6-23-02 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Roku pleznas | Izgatavotas no PP materiāla ar silikona gumijām vai ekvivalentiem materiāliem. M izmērs. Komplektā 2 gab. | 10 kompl. | Poz.nr.: F6-23-02 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Peldcimdi | Bez pirkstu galiem. Izgatavoti no neoprēna vai ekvivalenta materiāla. M izmēra. Malas ar šuvi. Komplektā 2 gab. | 10 kompl. | Poz.nr.: F6-23-02 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Ūdens aerobikas bumba | Izgatavota no PE putām vai ekvivalenta materiāla. Diametrs 15±2 cm. | 10 gab. | Poz.nr.: F6-23-02 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Peldriņķis | Izgatavots no polimēra vai ekvivalenta materiāla. Piemērots zīdaiņiem un bērniem. “Swimtrainer” vai ekvivalenta fiksācija. | 6 gab. | Poz.nr.: F6-23-02 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Peldriņķis | Izgatavots no vinila vai ekvivalenta materiāla. Diametrs 50-55 cm. | 6 gab. | Poz.nr.: F6-23-02 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Uzroči peldēšanai | Izgatavoti no vinila vai ekvivalenta materiāla. Piemēroti bērniem ar svaru ~15-30 kg. Komplektā 2 gab. | 3 kompl. | Poz.nr.: F6-23-02 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Peldēšanas dēlis | Izgatavots no stingra putu materiāla. Priekšējā daļā izgriezumi rokām. Izmērs 45 x 30 (± 2) cm. Augstums 3-4 cm. | 3 gab. | Poz.nr.: F6-23-02 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Peldēšanas nūdeles | Izgatavotas no elastīga putu materiāla. Garums 160 (±10) cm. Diametrs 7 (±1) cm. | 7 gab. | Poz.nr.: F6-23-02 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Sensorā līdzsvara puslode | Diametrs: 16 (±1) cm Virsma ar “adatām” Izgatavota no neslīdoša virsmas un pamatnes materiāla Komplektā 2 gab. Togu Senso Balance Hedgehog vai ekvivalents | 5 gab. | Poz.nr.: F6-23-01 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Sensorā līdzsvara puslode | Diametrs: 19 (±1) cm. Virsma ar “adatām”. Izgatavota no neslīdoša virsmas un pamatnes materiāla. Komplektā 2 gab. Togu Senso Balance Hedgehog vai ekvivalents. | 5 kompl. | Poz.nr.: F6-23-01 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Lecamaukla | Garums vismaz 250 cm. Garums pielāgojams. Gumijas vai ekvivalenta materiāla aukla. Rokturi ar mīkstu, neslīdošu pārklājumu. | 2 gab. | Poz.nr.: F6-23-01 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Līdzsvara pamatne | Izgatavots no mīksta putu ar paaugstinātu cietību vai ekvivalenta materiāla. Virsma rievota. Izmērs: 45 x 45 (± 5) cm. Augstums: 5-6 cm. AIREX® Balance-Pad Elitevai ekvivalents. | 2 gab. | Poz.nr.: 28.23. (MIC) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Vingrošanas paklājiņš | Biezums: 1-1,5 cm. Virsmas laukums: 180 x 60 (± 5) cm. Izgatavots no šūnveida struktūras. Airex Fitline 180 vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: 28.23. (MIC) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Līdzsvara spilvens | Apaļas formas ar diametru 33-35 cm. Virsma rievota ar “ezi”. Piemērota gan sēdēšanai, gan kā līdzsvara virsma dažādu vingrinājumu izpildei. Piepūšams. | 10 gab. | Poz.nr.: F6-23-01 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Līdzsvara spilvens | Apaļas formas ar diametru 50 (±5) cm. Virsma rievota ar “ezi”. Piemērota gan sēdēšanai, gan kā līdzsvara virsma dažādu vingrinājumu izpildei. Piepūšams. | 4 gab. | Poz.nr.: F6-23-01 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Vingrošanas bumbas | Diametrs: 40-45 cm. Svara izturība vismaz līdz 200 kg. Apaļas formas. | 5 gab. | Poz.nr.: 36.21. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Diametrs: 50-55 cm. Svara izturība vismaz līdz 200 kg. Apaļas formas. | 5 gab. | Poz.nr.: 36.21. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Diametrs: 70-75 cm. Svara izturība vismaz līdz 200 kg. Apaļas formas. | 5 gab. | Poz.nr.: 36.21. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | KOPĀ: |  |  |
|  | Jogas bloks | Virsmas izmērs: 17 x 25 (± 5) cm. Augstums: 7,5-10 cm. Izgatavots no putu materiāla. | 2 gab. | Poz.nr.: 28.23. (MIC) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pretestības gumija | Gumijas garums: vismaz 2 m. Platums: vismaz 10 cm. Nesatur lateksu. Katras pretestības gumija citā krāsā. Komplektā vieglas, vidējas un augstas pretestības gumijas. | 1 kompl. | Poz.nr.: 28.23. (MIC) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pretestības gumija ar rokturiem | Garums: 140±cm. Galos rokturi ar polsterējumu. Vidējas pretestības. | 11 gab. | Poz.nr.: 28.23. (MIC 1 gab), F6-23-01 (10 gab.) Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pretestības gumija ar rokturiem | Garums: 140±cm. Galos rokturi ar polsterējumu. Augstas pretestības. | 11 gab. | Poz.nr.: MIC (1 gab.), F6-23-01 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pretestības gumija ar rokturiem | Garums: 140±cm. Galos rokturi ar polsterējumu. Vājas pretestības. | 10 gab. | Poz.nr.: F6-23-01 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Taktilo disku komplekts | Diski ar dažādām krāsām un virsmu reljefu. Izgatavoti no gumijas vai ekvivalentiem materiāliem. Piemēroti dažādām aktivitātēm, tajā skaitā kāpšanai uz tiem. Komplektācijā vismaz 5 mazie diski (diametrs 10 – 15 cm) un 5 lielie diski (25-30 cm), uzglabāšanas soma un acu nosegšanas lenta. | 1 kompl. | Poz.nr.: F6-23-01 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Vingrošanas ritenis | Diametrs: 18 (±1) cm. Gumijota materiāla riteņa virsma. Mīksta materiāla, neslīdoši rokturi. Maksimālā svara izturība vismaz 100 kg. | 7 gab. | Poz.nr.: F6-23-01 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Slīdošie diski | Diametrs: 18 (±1) cm. Komplektā 2 gab. Apaļas formas. Plaukstas daļa neslīdoša materiāla. | 12 kompl. | Poz.nr.: F6-23-01 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Piederumi Redcord slingam | Platā slinga josta. Redcord ref. 111001 vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: 28.23. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Vingrošanas rokturi. Komplektā 2 gab. Redcord ref. 111450 vai ekvivalents. | 1 kompl. | Poz.nr.: 28.23. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Šķeltais slings Redcord ref. 111450 vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: 28.23. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Tievā slinga josta. Komplektā 2 gab. Redcord ref. 111002 vai ekvivalents. | 1 kompl. | Poz.nr.: 28.23. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | KOPĀ: |  |  |
|  | Oromiofunkcionālo testu komplekts | Payne tipa UV diagnostikas kabatas lukturītis. OMFT Payne lamp vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: 28.23. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Mutes spoguļu komplekts. Dezinficējami. Komplektā vismaz maza, vidēja un liela izmēra. OMFT Professional mouth mirror vai ekvivalents. | 1 kompl. | Poz.nr.: 28.23. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Vaigu turētāju komplekts. Kompektā vismaz 3 dažādu izmēru (mazs, vidējs un liels). C un V veida formas. Dezinficējami. OMFT Small + Medium + Large + set of C-shaped cheek holders + set of V-shaped cheek holders vai ekvivalents. | 1 kompl. | Poz.nr.: 28.23. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Apakšlūpas pletējs. Dezinficējams. OMFT Lip retractor front vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: 28.23. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Lineāls. Skala 5 cm. Iedaļas vērtība ne lielāka par 1 mm. Dezinficējams. OMFT Stainless steel ruler vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: 28.23. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Mērīšanas instruments. Mērīšanas diapazons vismaz līdz 25 mm. OMFT Overjet measurer vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: 28.23. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Apakšžokļa leņķa un garuma mērītājs. Lineāla skala vismaz līdz 10 cm. Iedaļas vērtība ne lielāka par 1 mm. Leņķa mērīšana vismaz līdz 180°. Iedaļas vērtība ne lielāka par 1°. Dezinficējams. OMFT Measurer for angle of mandible vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: 28.23. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Elektroniskais bīdmērs. Dezinficējams. OMFT Digital caliper vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: 28.23. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Kotlow tipa mērītāju komplekts. Mēles saites mērīšanai. Vismaz 4 novirzes klasēm. Dezinficējams. OMFT Kotlow ruler vai ekvivalents. | 1 kompl | Poz.nr.: 28.23. Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Kopā: |  |  |
|  | Terapeitiskā plastilīna komplekts | Plastilīni ar dažādu pretestību atšķirīgas krāsas. Baktericīds. Katra plastilīna daudzums vismaz 80 g. Komplektā vismaz: īpaši vājas pretestības; vājas pretestības; vidējas pretestības; augstas pretestības. | 2 kompl. | Poz.nr.: F6-23-01 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Pirkstu un plaukstas trenažieris | Bumbiņas formas ar cilpām pirkstiem. Vidējas pretestības. HHS Handmaster Plus vai ekvivalents. | 1 gab. | Poz.nr.: F6-23-01 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
|  | Vingrošanas sistēma plecu daļai | Stiprinājums uz durvīm. Ruļļveida mehānisms. Universālas plaukstas-rokas atsaites. Virve ar kustības ierobežotāju. MoVeS Shoulder Rope Pulleyvai ekvivalents. | 20 gab. | Poz.nr.: F6-23-01 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija (jānorāda kataloga lapas nr. vai saite pie “Preces apraksts:”);

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtama uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvātajā cenā jāietver preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5k-2;

- piedāvātajām precēm ir jābūt piemērotām komerciālai lietošanai, piemēram, jābūt piemērotām intensīvai lietošanai, regulārai tīrīšanai, tajā skaitā ar dezinfekcijas līdzekļiem utml.;

- prece ir jauna un iepriekš nelietota;

- garantija precēm vismaz 24 mēneši;

- lietošanas instrukcija valsts valodā, ja konkrētās preces lietošanai un kopšanai paredzēti īpaši nosacījumi;

- preču piegāde: 45 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |