## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

ar 27.09.2023. grozījumiem

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkuma “Elektromateriālu, elektronikas un mehānisko komponenšu iegāde” (ID Nr. R1S 2023/89-iep) daļā Nr.______ /norādīt daļu/:

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 daļās:

- Elektromateriālu iegāde;

- Vispārīgā vienošanās elektronikas un mehānisko komponenšu iegādei.

Piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām kopā.

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa “Elektromateriālu iegāde”

| Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts* | Vienība | Daudzums (uz 12 mēnešiem)** | Piedāvātās preces apraksts | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN | Summa kopā EUR ar PVN |
| 1. | LB-18W/840 DULUX 4P | gab. | 300 |  |  |  |  |
| 2. | LB-18W/830 DULUX 2P | gab. | 200 |  |  |  |  |
| 3. | Spuldze T8 8W/840 lum.LED 60 cm G13 | gab. | 150 |  |  |  |  |
| 4. | Spuldzes luminiscējošas 18W/830 G 13 | gab. | 100 |  |  |  |  |
| 5. | Gaismeklis LED 600 panelis 36W 840 3600 Lm | gab. | 80 |  |  |  |  |
| 6. | Spuldze lum. T5 35W/840, l=147cm | gab. | 60 |  |  |  |  |
| 7. | Spuldze T5 14W/830 dm16 mm G5 | gab. | 30 |  |  |  |  |
| 8. | Spuldze lumin. 14W/840 dm 16mm G5 | gab. | 100 |  |  |  |  |
| 9. | Spuldze 26W/840-624q DULUX 4P Cokols G24d2, 624g. | gab. | 130 |  |  |  |  |
| 10. | Spuldze 18W/840 624q DULUX 4P Cokols G24d2, 624g. | gab. | 50 |  |  |  |  |
| 11. | Spuldze T16-R Circular 60W 2GX13 840 | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 12. | Spuldze LED 6W E27 candle 1000 Lm 75w | gab. | 30 |  |  |  |  |
| 13. | Spuldze LED 13W, 15 W, 11 W E27 1000 Lm 75w | gab. | 50 |  |  |  |  |
| 14. | Spuldze 7W LED E14 candle 1000 Lm 75w | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 15. | Spuldze 36W/830 radium Cokols 2G10 | gab. | 40 |  |  |  |  |
| 16. | Halogenlamp (150W) | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 17. | Halogenlamp (NG-6-70W) | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 18. | Spuldze LED 11W E27 1000 Lm 75w | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 19. | Spuldze halog. 10W 12V G4 | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 20. | Spuldze T5/8W 640 G5 dm 16 mm | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 21. | Slēdzis-dubults | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 22. | Slēdzis- vienk. | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 23. | Pārslēdzis –vienk. | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 24. | Pārslēdzis-dubultais | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 25. | LED piekaramo griestu panelis LED/32W/230V Krāsa- balts, iebūvēts LED modulis 37 x 596 x 596 mm 3600 Lm | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 26. | Starteris ISU22W, ISU 65W | gab. | 100 |  |  |  |  |
| 27. | Kabelis 3x1,5 | t.m. | 200 |  |  |  |  |
| 28. | Kabelis 3x2,5 | t.m. | 200 |  |  |  |  |
| 29. | Balasta bloki (T5) LB-MW | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 30. | Balasta bloks (LED gaismeklim) dažādi veidi | gab. | 10 |  |  |  |  |
| 31. | Autom.drošinātājs 3F 40A | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 32. | Drošinātājs 1C 80A | gab. | 20 |  |  |  |  |
| 33. | Halogēnā spuldze 250 W, 24 V, G6.35 Osram ref. 015344 | gab. | 8 |  |  |  |  |
| 34. | Akumulators 12 V vismaz 2,2 Ah NPP Power NP12-2.3Ah | gab. | 4 |  |  |  |  |
| 35. | Halogēnā spuldze 35 W, 12 V, GU5.3, gaismas leņķis 10° Radium MEGA IRC | gab. | 4 |  |  |  |  |
| 36. | Akumulators 12 V vismaz 7 Ah Gembird Rechargeable Battery 12V 7.5AH | gab. | 4 |  |  |  |  |
| 37. | Spuldze Osram L 22W/840 C Ringform LUMILUX Cool White G10q | gab. | 1 |  |  |  |  |
| 38. | Spuldze Osram T12 50W GY6.35 3000K Halogen Lamp 64440 | gab. | 2 |  |  |  |  |
| 39. | Halogēnā spuldze 100 W, 24 V, G6.35 Osram ref. 64638 | gab. | 2 |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |  |

* Pozīcijās, kurās norādīts ražotāja nosaukums, var tikt piedāvāts analogs.

** Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču apjomu, kāds tam ir nepieciešams, t.i., Pasūtītājs ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu kopsummu (9 900 EUR bez PVN) un līguma termiņu (24 mēneši).

Piezīmes:

- preces atbilst ES standartiem;

- pasūtītājam ir tiesības, piedāvāto preču izvērtēšanai, pieprasīt no pretendenta preču paraugus. Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja prasītie paraugi netiek iesniegti, tie neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām vai tie ir nekvalitatīvi;

- Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preču raksturojums/apraksts un precīzi tehniskie parametri, kas atbilst pretendenta piedāvātajai precei;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- piedāvātajām precēm ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- pretendentam ir elektromateriālu preču veikals Rīgā un internetveikals, kurā pasūtītājs var iepazīties par citām Tehniskajā specifikācijā neminētām precēm;

- pasūtītājs ir tiesīgs līguma summas ietvaros no piegādātāja pasūtīt arī citas Tehniskajā specifikācijā neminētas preces;

- līguma darbības termiņš: 24 mēneši;

- iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļas ietvaros kopējais maksājums par saņemtajām precēm nepārsniedz 9900 EUR bez PVN;

- preču piegādes termiņš: 24 stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- bezmaksas piegāde, ja preces vērtība pārsniedz 50 EUR bez PVN;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5k-2;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits kritērijā | Punktu piešķiršanas nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā kopējā cena bez PVN | 80 | C=Czem/Cpied*80 |
|  |  | Czem- zemākā piedāvātā kopējā cena |
|  |  | Cpied – piedāvātā kopējā cena |
| Precēm piemērojamā atlaide no veikala un internetveikala cenas (attiecas uz precēm, kas nav minētas Tehniskajā specifikācijā) | 20 | A=Apied/Augst*20 |
|  |  | Augst- Augstākā piedāvātā atlaide (procentos) |
|  |  | Apied – Pretendenta piešķirtā atlaide (procentos) |
| Kopā: 100 punkti |

Tehniskajā specifikācijā neminētām precēm piemērojamā atlaide no veikala un internetveikala cenas: ____%.

Pretendenta internetveikala adrese: ____________.

Pretendenta veikala adrese: ____________.

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa “Vispārīgā vienošanās elektronikas un mehānisko komponenšu iegādei”

Iepirkuma rezultātā tiks slēgta vispārīgā vienošanās ar visiem pretendentiem, kuri var piedāvāt visas šādas preču grupas:

- Elektronikas un elektriskās komponentes (piem., kabeļi, savienojumi (tajā skaitā LEMO tipa), releji, akumulatori (tajā skaitā svina skābebes, litija jonu un litija jonu lodējamās šūnas), slēdži, pusvadītāji, sensori, spuldzes, ventilatori, izolācijas materiāli utml.);

- Mērinstrumenti un testēšanas aprīkojums (piem., multimetri, osciloskopi, barošanas avoti, datu ierakstītāji, temperatūras mērītāji utml.);

- Pneimatisko sistēmu komponentes (piem., caurules, ātrie savienojumi utml.);

- Instrumenti un darbu vietu aprīkojums (tajā skaitā mehāniskie (knaibles, skrūvgrieži utml.) un elektroinstrumenti (akumulatora urbjmašīnas, skrūvgriezis, lodēšanas stacijas un lodēšanas piederumi), darba vietu apgaismojums utml.);

- Ķīmiskie produkti (piem., lodēšanas pastas, kontaktu tīrīšanas līdzekļi, epoksīda līmes, skrūvju līmes utml.).

Piezīmes:

- preces atbilst ES standartiem;

- pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no pretendenta preču paraugus. Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja prasītie paraugi netiek iesniegti, tie neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām vai tie ir nekvalitatīvi;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- pretendentam ir piedāvāto preču veikals Rīgā un internetveikals;

- preču pasūtīšanas kārtība:

  - pasūtījumu noformēšana no slimnīcas profila, izmantojot pretendenta internetveikalu;

  - internetveikalā pie produkta pirms pasūtījuma noformēšanas jābūt:

1. pieejamība uz vietas/noliktavā ar norādītu pieejamo skaitu,

2. provizoriskais piegādes laiks;

  - attiecīgās preces iegāde tiek veikta no tā pretendenta, kuram ir zemākā cena vai ātrāks piegādes termiņš;

- pasūtītājs ir tiesīgs līguma summas ietvaros no piegādātāja pasūtīt arī citas Tehniskajā specifikācijā neminētas preces, par cenu iepriekš vienojoties;

- līguma darbības termiņš: 24 mēneši;

- iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļas ietvaros kopējais maksājums par saņemtajām precēm nepārsniedz 9900 EUR bez PVN;

- bezmaksas piegāde, ja preces vērtība pārsniedz 50 EUR bez PVN;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5k-2;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

Pretendenta internetveikala adrese: ____________.

Pretendenta veikala adrese: ____________.

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________