## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Laboratorijas pakalpojumi ūdens, gaisa un virsmu kvalitātes paraugu testēšanā” (ID Nr. R1S 2023/96-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Pozīcijas nosaukums | Paraugu skaits 36 mēnešos* | Cena par 1 paraugu EUR, bez PVN | Cena kopā par visu apjomu (36 mēn.) EUR bez PVN | Cena kopā par visu apjomu (36 mēn.) EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdens kvalitātes noteikšanas rādītājs | - | - | - | - |
|  | pH | 48 |  |  |  |
|  | Brīvais hlors, mg/l | 48 |  |  |  |
|  | Amonijs, mg/l | 48 |  |  |  |
|  | Koliformas baktērijas, skaits /100 ml | 60 |  |  |  |
|  | E.coli, skaits/ 100ml | 60 |  |  |  |
|  | P.aeruginosa, skaits /100ml | 48 |  |  |  |
|  | Helminti, skaits/ 10 l | 8 |  |  |  |
|  | Dzelzs, mg/l | 8 |  |  |  |
|  | Enterokoki, skaits/100ml | 8 |  |  |  |
|  | Mikroorganismu koloniju skaits (KVV), skaits/ml | 8 |  |  |  |
|  | Hlorīdi, mg/l | 8 |  |  |  |
|  | Slīcija dioksīds, mg/l | 8 |  |  |  |
|  | Summārais kalcijs un magnijs, mmol/l | 8 |  |  |  |
|  | Ortofosfāti, mg/l | 8 |  |  |  |
|  | Legionella pneumophila, skaits/ l | 8 |  |  |  |
|  | Endotoksīni EU/ml | 8 |  |  |  |
|  | Ūdens cietība mmol/l | 8 |  |  |  |
|  | Ūdens īpatnējā vadītspēja µS/cm | 8 |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |
| 2. | Gaisa mikrobioloģiskā testēšana- mikroorganismu skaita noteikšana | 54 |  |  |  |
| 3. | Virsmu mikrobioloģiskā testēšana- mikroorganismu skaita noteikšana | 70 |  |  |  |

* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu pakalpojuma apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros slēdzamo līgumu kopējo summu (3 000,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (36 mēneši).

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs katrā iepirkuma priekšmeta daļā: zemākā piedāvātā kopējā cena EUR bez PVN (ja divi vai vairāki pretendenti iesnieguši piedāvājumus ar vienādām cenām, pretendentiem ir tiesības 24 stundu laikā pēc pasūtītāja izteikta atbilstoša paziņojuma saņemšanas samazināt piedāvāto cenu. Ja arī šajā gadījumā ir iesniegtas vienādas cenas, pasūtītājs, uzvarētāja noteikšanai, veic izlozi);

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- laboratorijas paraugu pieņemšanas punkts atrodas Rīgā;

- paraugu ņemšanas punkta darba laiks visās darba dienās vismaz no plkst. 09.00 līdz 16:00;

- ūdens paraugu mikrobioloģiskās testēšanas rezultāti (E.Coli, koliformas) telefoniski pieejami 18 stundu laikā, bet rakstisks laboratorijas testēšanas pārskats elektroniski vai skenētā veidā– 24 stundu laikā testēšanas no parauga nodošanas brīža pieņemšanas punktā (vismaz no pirmdienas līdz ceturtdienai); gaisa un virsmu paraugu testēšanas rezultāti pieejami telefoniski pieejami 18 stundu laikā, bet rakstisks laboratorijas testēšanas pārskats elektroniski vai skenētā veidā– 24 stundu laikā testēšanas no parauga nodošanas brīža pieņemšanas punktā (vismaz no pirmdienas līdz ceturtdienai);

- laboratorija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām (piedāvājumam pievienojama apliecība);

- laboratorija paraugu pieņemšanas punktā nodrošina pasūtītājam paraugu ņemšanas taru bez maksas;

- līguma darbības termiņš: 36 mēneši;

- iepirkuma ietvaros kopējais maksājums par sniegtajiem pakalpojumiem nepārsniedz 3 000,00 EUR bez PVN;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |