## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Palātu māsu izsaukuma sistēmu tehniskā apkalpošana” (ID Nr. R1S 2023/108-iep):

Pakalpojuma ietvaros ir veicama šādu sistēmu tehniskā apkope un remonts:

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Sistēmas atrašanas vieta | Sistēmas nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9.nodaļa | 3. korpuss, 2.stāvā | QUANTEC |
| 2. | 10.nodaļa | 4. korpuss, 2.stāvā | Ackermann |
| 3. | 11.nodaļa | 5. korpuss, 2.stāvā | Schrack seconet |
| 4. | 12.nodaļa | 6. korpuss, 2.stāvā | QUANTEC |
| 5. | 8.nodaļa | 10. korpuss, 2.stāvā | Ackermann |
| 6. | 7.nodaļa | 11 korpuss, 2.stāvā | Schrack seconet |
| 7. | 6.nodaļa | 12. korpuss, 2.stāvā | Ackermann |
| 8. | 5.nodaļa | 13. korpuss, 2.stāvā | Ackermann |
| 9. | Rehabilitācijas klīnika | 14a. korpuss, 1. un 2.stāvā | Ackermann |
| 10. | 17.nodaļa | 17. korpuss, 1.stāvā | Clino phon 99 |
| 11. | Ginekoloģijas nodaļa | 17.korpuss, 2.stāvā | QUANTEC |
| 12. | 2.nodaļa | 17.korpuss, 3.stāvā | QUANTEC |
| 13. | 1.nodaļa | 17.korpuss, 4.stāvā | QUANTEC |

| Tehniskās apkopes un remontdarbu 1 (vienas) stundas likme EUR bez PVN |  |
| --- | --- |
| PVN 21% |  |
| KOPĀ |  |

Piezīmes:

- aizpildīta piedāvājuma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- objekta apskatei pieteikties pie slimnīcas Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas apsaimniekotāja Mihaila Volodko, 25900919, mihails.volodko@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- līguma ietvaros izpildītājs pēc pasūtītāja pieprasījuma veic:

  - tehnisko apkopi (sistēmu un iekārtu testēšanu, bojājumu novēršanu un pārprogrammēšanu),

  - remontu;

- reaģēšana uz izsaukumu sakarā ar remontu notiek 4 stundu periodā darba laikā (pēc telefoniska izsaukuma);

- mazie remonti (bez rezervju daļu nomaiņas) veicami 8 stundu laikā, bet lielie remonti (ar detaļu nomaiņu, vai bojātās iekārtas nomaiņu)- ne ilgāk kā 1 nedēļas laikā;

- darba procesā tiek izmantotas ražotāja sertificētas rezerves daļas (nosacījums attiecināms, ja sistēmas ražotājs šādas prasības ir izvirzījis);

- pēc apkopes un remonta veikšanas jāveic sistēmas funkcionālā pārbaude un Pasūtītājam jāizsniedz apliecinājums par attiecīgās sistēmas funkcionēšanu;

- līguma darbības termiņš: 36 mēneši;

- līguma ietvaros kopējais maksājums par sniegtajiem pakalpojumiem (tehniskā apkope un remonti) nepārsniedz 9 900,00 EUR bez PVN;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša rēķina un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās stundas likmes piedāvājumu (EUR bez PVN);

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |