## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Automātisko durvju apkalpošana un remonts” (ID Nr. R1S 2023/113-iep):

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līguma ietvaros ir veicama tehniskā apkope un nepieciešamības gadījumā remonts šādām automātiskajām durvīm:

| Durvju nosaukums | Kopējais skaits (gab.) |
| --- | --- |
|  | Veramās durvis (gab.) | Bīdāmās durvis (gab.) | KOPĀ |
| PORTALP, BESAM, GEZE, DORMA, DITEC, RECORD, METALLFLEX, ENTREMATIC, VALOR, SEZAMO | 38 | 76 | 114 |

Automātisko durvju apkopes programma

| Nr. p.k. | Veicamo darbu apraksts | Darbu izpilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Veikt ārējo apskati | 1 reizi gadā |
| 2. | Notīrīt foto elementus un pārbaudīt darbību, regulēšana | 1 reizi gadā |
| 3. | Pārbaudīt durvju darbību dažādos režīmos, slēdzeņu darbību | 1 reizi gadā |
| 4. | Mehānismu eļļošana | 1 reizi gadā |
| 5. | Atvērt nosedzošos paneļus | 1 reizi gadā |
| 6. | Mehānismu apskate | 1 reizi gadā |
| 7. | Mehānismu tīrīšanu un regulēšanu | 1 reizi gadā |
| 8. | Pasūtīt detaļas un mezglus, kurus nepieciešams mainīt | Pēc nepieciešamības |
| 9. | Meistara izsaukums durvju automātikas bojājumu novērtēšanai pēc Pasūtītāja papildu izsaukuma | 1 reizi mēnesī - bezmaksas |

Apkopes veikšanas regularitāte:

Automātisko durvju, apkopes ir jāveic - 1 reizi gadā (apkopes laikus iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju).

Ietverot transporta un pārējos izdevumus, Pretendentam jāveic nepieciešamās tehniskās apkopes un remontdarbi, lai nodrošinātu automātisko durvju normālu funkcionēšanu.

Darbi, kas veicami apkopes laikā:

- Slīdošo daļu veidņu un brušu tīrīšana.

- Durvju un vārtu vērtņu kustības ceļa pārbaude un remonts.

- Mehānismu pārbaude un spriegošana, nepieciešamības gadījumā, apmaiņa.

- Vītņu līmeņošana.

- Nostiprināšanas elementu pārbaude, remonts.

- Funkciju darbības pārbaude, regulēšana, remonts.

- Durvju drošības mehānismu pārbaude, regulēšana, remonts.

- Durvju elektronisko atslēgu un atvēršanas mehānismu pārbaude, regulēšana, remonts.

- Palīdzības sniegšana, kas saistīta ar durvju ekspluatāciju- instruktāžas veikšana, ekspluatācijas instrukciju sastādīšana (pēc Pasūtītāja pieprasījuma).

- Darbu uzskaites žurnāla uzturēšana.

Izsaukuma apkopes laiks:

- Tehniķu ierašanās laiks pēc izsaukuma- līdz 3 stundām;

- Bojājuma novēršanas laiks- līdz 8 stundām.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Durvju veids | Cena (EUR bez PVN) par 1 apkopi 1 durvīm |
| --- | --- | --- |
| 1. | Veramās durvis |  |
| 2. | Bīdāmās durvis |  |
| Avārijas izsaukums | Cena (EUR bez PVN) par 1 stundu |
| 3. | Avārijas izsaukums 1h (stunda) (ietver – transporta izdevumus, speciālista izsaukšanu, defekta aktu sastādīšanu, tāmes sastādīšanu, remontdarbu veikšanu u.tml.) |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- uzvarētāja izvēles kritērijs: zemākā piedāvātā cena pēc šāda algoritma: 38 veramo durvju apkopes izmaksas + 76 bīdāmo durvju apkopes izmaksas + avārijas izsaukuma stundas likme * 10 stundas (vienādu piedāvāto cenu gadījumā līgumslēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam ar zemāko stundas likmi).

Īpašie nosacījumi:

- līguma termiņš: 36 mēneši vai līdz brīdim, kad līguma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajiem pakalpojumiem sasniedz 9 900,00 EUR bez PVN, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais;

- apmaksa: reizi mēnesī 30 dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese:______________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr.______________________ |
| --- | --- |