## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Atkārtots iepirkums medicīnas instrumentu iegādei” (ID Nr. R1S 2023/123-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Connor Wand tipa manipulators | Taisns Apaļas formas rokturis ar rievojumu Bumbiņas uzgalis Izgatavots no titāna Katalyst 2506S vai ekvivalents | 5 gab. | Budžeta kods: 37.23 Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | IOL ielādes pincete | Paredzēts darbam ar Monarch II IOL kartridžu Gali napaļoti, un virsmas apstrādātas, lai nesaskrāpētu IOL virsmas Plakans rokturis | 5 gab. | Budžeta kods: 37.23 Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Osher IOL griezējs (liekts) | Neasi gali ar mikrozobu asmeņiem Griezuma garums 5 ± 0.5 mm Plakans rokturis, garums 95 ±5 mm Duckworth & Kent 1-705 vai ekvivalents | 1 gab. | Budžeta kods: 37.23 Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 4. | Smart Clip loka izņemamais instruments ortodontiskajām manipulācijām | Piemērots 3M SmartClip loka izņemšanai 3M Ref. 804-160 vai ekvivalents | 6 gab. | Budžeta kods: B2-23-02 Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 5. | Brekešu augstuma mērītājs | Nerūsējošā tērauda Ar plakanu virsmu Krustveida Fiksēti izvirzījumi vismaz 3,5; 4; 4,5 un 5 mm augsumā brekešu augstuma mērīšanai 3M ref. 807-002 vai ekvivalents | 4 gab. | Budžeta kods: B2-23-02 Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 6. | Sirpjveida cementa noņemšanas un brekešu pozicionēšanas instruments | Divpusējs Vienas puses darba daļa ieliekta ar asu iekšējo radiusa virsmu Otras puses darba daļa taisna ar smalkiem zobiņiem 3M ref. 900-822 vai ekvivalents | 2 gab. | Budžeta kods: B2-23-02 Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 7. | Kroņa noņemšanas instrumentu komplekts | Piemērots automātiskai kroņa un tilta noņemšanai Noņemšanas spēka uzstādīšana vismaz 3 līmeņos Komplektācijā vismaz 3 dažādi noņemšanas āķi un citi piederumi, ja tie nepieciešami instrumenta lietošanai Rokturis var nebūt apstrādājams automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējams Carl Martin AutoRem 1105/1105A vai ekvivalents | 1 gab. | Budžeta kods: B2-23-01 Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 8. | Bipolārā koagulācijas pincete | Darba daļas platums 1 mm Bajonetes formas Elektriski izolēta Komplektācijā vismaz 2,5 m garš atkārtoti lietojams savienojošais kabelis darbam ar ERBE koagulatoru Garums 22,5±0,5 cm | 2 gab. | Budžeta kods: 33.23 Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā, piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- pretendents nodrošina piegādāto instrumentu bezmaksas remontu vai maiņu bojājuma gadījumā;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvāto preču izvērtēšanai pasūtītājs var pieprasīt instrumenta paraugu;

- visi instrumenti apstrādājami automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējami;

- instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai;

- garantija vismaz 24 mēneši;

- garantijas laikā instrumentu tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas;

- garantijas laikā instrumenta bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu;

- garantijas remonts jāveic atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem instrumentu ražotāja servisa centrā;

- līdz ar preces piegādi pasūtītājam tiek iesniegta piedāvātās preces lietošanas instrukcija latviešu valodā;

- preču piegāde: 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko piedāvāto cenu (EUR bez PVN).

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________