## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Augstas gatavības projektu izstrāde un saskaņošana saules paneļu uzstādīšanai” (ID Nr. R1S 2024/21-iep):

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- DARBA UZDEVUMS

SIA “Rīgas 1.slimnīca” plāno tās teritorijā izvietot saules baterijas elektroenerģijas ražošanai.

Plānoto saules paneļu izvietojuma shēma (skatīt apvilktās teritorijas):

1. Darba uzdevums:

1.1. Pasūtītāja rīcībā esošās ieceres (pielikumā) saskaņošana Ekonomikas ministrijā un atļaujas saņemšana.

1.2. Elektrostacijas elektrisko shēmu izveide ar norādītām pieslēguma vietām un piederības robežām, kā arī uzstādīto iekārtu galvenajiem elektrotehniskiem parametriem.

1.3. Komunikācija ar Sadales Tīklu –  pieteikuma noformēšana un tehnisko noteikumu saņemšana.

1.4. Objekta inspekcija klātienē, sistēmas uzstādīšanas iespēju novērtēšana, būvkonstruktora konsultācija.

1.5. Konstruktora darbs, jumta konstrukciju izturības aprēķinam.

1.6. Sistēmas Forma 2 tāmes melnraksts (iekārtas, mehānismi, montāžas darbs) un tehniskā izpildījuma apraksts 2 variantiem (sistēma pašpatēriņam vai ar papildus jaudu enerģijas nodošanai tīklā).

1.7. Iekārtu un montāžas sistēmu tehniskās specifikācijas izveide izvēlētajam variantam (attiecināms, ja atšķiras no pielikumā pievienotās ieceres).

1.8. Saules paneļu novietojuma principiālās vizualizācijas izveide (attiecināms, ja atšķiras no pielikumā pievienotās ieceres).

1.9. Būvprojekta izstrāde/ pieslēguma projektēšana un saskaņošana, t.sk., ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

CENU PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Nosaukums | Projektēšana (EUR bez PVN) | Autoruzraudzība (EUR bez PVN) | Kopējā cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4.korpuss |  |  |  |  |
| 2. | 5.korpuss |  |  |  |  |
| 3. | 6.korpuss |  |  |  |  |
| 4. | 8.korpuss |  |  |  |  |
| 5. | 10.korpuss |  |  |  |  |
| 6. | 11.korpuss |  |  |  |  |
| 7. | 12.korpuss |  |  |  |  |
| 8. | 14A.korpuss (A. Briāna iela 2) |  |  |  |  |
| 9. | 15.korpuss |  |  |  |  |
| 10. | 16.korpuss |  |  |  |  |
| 11. | 17.korpuss |  |  |  |  |
| 12. | 20.korpuss (uz iekšpagalma pusi) |  |  |  |  |
| 13. | 22.korpuss |  |  |  |  |
| 14. | 23.korpuss |  |  |  |  |
| 15. | 24.korpuss |  |  |  |  |
| 16. | 25.korpuss |  |  |  |  |
| 17. | Bruņinieku ielas stāvvieta (pie Valdemāra ielas) |  |  |  |  |
| 18. | Stāvvieta starp 17. un 18.korpusiem (A.Briāna un Šarlotes ielas stūris) |  |  |  |  |

Piedāvātajā cenā ir ietveramas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas.

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- iepirkuma rezultātā slēdzamo līgumu kopējā summa nepārsniegs 9 990,00 EUR bez PVN, t.i., pasūtītājs patur tiesības līgumu slēgt tikai par vienu vai vairāk iepirkuma priekšmeta daļām;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- pasūtītājs patur tiesības pirms iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas samazināt sniedzamā pakalpojuma apjomu, atsakoties no viena vai vairākiem objektiem.

Līguma nosacījumi:

- pasūtītāja adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- pakalpojuma izpildes termiņš: 90 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- katrā iepirkuma priekšmeta daļā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs: atbilstība Tehniskās specifikācijas prasībām un zemākās cenas piedāvājums.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |