Vienošanās Nr.1

pie 2023.gada 5.decembra līguma Nr. R1S-483/2023

Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā

paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA “Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekles Ilzes Aleksandrovičvas personā, kuras rīkojas uz Statūtu un Valdes reglamenta pamata, no vienas puses, un

AS “STA Grupa” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Ārija Putana personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses” vai atsevišķi “Puse”, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, noslēdz šo vienošanos (turpmāk- Vienošanās) pie 2023.gada 5.decembra līguma Nr. R1S-483/2023 (turpmāk – Līgums) par turpmāko, ievērojot, ka:

- saskaņā ar Līguma 1.pielikumu (Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums) Izpildītājs veic Pasūtītāja 2.korpusa bēniņu, 3., 2.stāvā un pagrabā esošās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas pārbūvi un pieslēgšanu pie 1.stāva automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas "ESMI FX NET" un ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas "Bosch PLENA";

- Izpildītājs, veicot Līgumā noteikto ugunsdrošības signalizācijas sistēmas pārbūvi un integrēšanas pasākumus savstarpējai savietojamībai, ir konstatējis, ka 1.stāva kāpņu telpās esošās konvencionālās pogas nedarbojas, līdz ar ko tiek piedāvāts tās nomainīt, pieslēdzot pie attiecīgās adrešu cilpas;

- Pasūtītājs, izvērtējot minēto darbu pamatotību, secina, ka to veikšana ir nepieciešama Līgumā noteikto darbu pabeigšanai un sistēmas darbības kopējai pārbaudei.

- Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu un atbilstoši Līguma 9.3.punktam, Puses vienojas:

  - par 354,40 EUR bez PVN palielināt Līguma summu, izsakot Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā:

“2.1.	Kopējā summa par Pakalpojumu sastāda 38 277,69 EUR bez PVN. PVN tiek papildus aprēķināts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.”

  - papildināt Līguma 1.pielikumā noteikto veicamā pakalpojuma apjomu ar Vienošanās 1.pielikumā minētajiem darbiem.

- Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

- Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.

- Vienošanās sagatavota elektroniski, latviešu valodā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

- Pušu rekvizīti:

| Pasūtītājs SIA “Rīgas 1.slimnīca” Reģ.Nr. 40003439279 PVN reģ.Nr. LV40003439279 Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001 Tālrunis: 67366375 administracija@1slimnica.lv Banka: A/s Citadeles banka Konts: LV12PARX0006054590785 _____________________________________ Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina _____________________________________ Valdes locekle Ilze Aleksandroviča | Izpildītājs AS “STA Grupa” Reģ.Nr. 40003019103 PVN reģ. Nr. LV40003019103 Adrese: Maskavas iela 227, Rīga, LV-1019 Tālrunis: 67812689 info@sta.lv, sta@sta.lv Banka: AS Luminor banka Latvijas filiāle Konts: LV87RIKO0002013121892 _____________________________________ Valdes loceklis Ārijs Putans |
| --- | --- |

Vienošanās 1.pielikums

PAPILDU DARBU TĀME