## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Ēkas energoaudita sagatavošana slimnīcas 9.korpusam” (ID Nr. R1S 2024/39-iep):

1. Darba uzdevums slimnīcas 9.korpusam:

1.1. Neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā:

1.1.1. pārbauda energoefektivitātes aprēķiniem nepieciešamo izejas datu kvalitāti un nosaka to piemērojamību;

1.1.2. izstrādāt pārskatu “Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā” atbilstoši MK noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”;

1.1.3. aprēķina ēkas energoefektivitātes rādītājus saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina metodes jomā;

1.1.4. pamatojoties uz iepriekš minētajiem aprēķiniem un uz faktisko situāciju, izsniedz ēkas energosertifikātu;

1.1.5. sastāda apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktus;

1.1.6. energosertifikātu reģistrē Ēku energosertifikātu reģistrā (BIS).

2. Izpildītāja pienākumi un atbildība:

2.1. jānodrošina vismaz viens neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā (neatkarīgs eksperts — persona, kura ir tiesīga novērtēt ēkas, tās elementu un inženiertehnisko sistēmu energoefektivitāti, veikt energosertifikāciju un pārbaudīt apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmas un kura ir reģistrēta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumu Nr.531 "Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā" prasībām);

(informācija par minētās prasības izpildi ir norādāma tabulā)

| Nr. p.k. | Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāta Nr. | Darbības sfēra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

2.2. jāveic ēku energosertifikācija 9.korpusam;

2.3. jāsagatavo un jāiesniedz ēkas energosertifikāts, tajā iekļaujot ekonomiski pamatotus ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus;

2.4. sagatavojot energosertifikātu, jāievēro normatīvajos aktu noteiktā kārtība:

- Ēku energoefektivitātes likums;

- Ministru kabineta 08.04.2021. noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”.

3. Slimnīcas 9.korpusu parametri:

- platība- 1506 m2;

- stāvu skaits- 1 virszemes un 1 pagrabstāvs;

- siltumenerģijas patēriņš- 122 kWh/ m2 gadā;

| Nosaukums | Daudzums | Piedāvātā cena EUR bez PVN | Piedāvātā cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.korpuss | 1 kompl. |  |  |

Piezīmes:

- pakalpojuma izmaksās ir iekļaujamas transporta izmaksas, ka arī materiālu, palīgmateriālu, rezerves daļu un pielietojamo tehnisko līdzekļu izmaksas, kas nepieciešami pakalpojumu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto pakalpojumu pilna apmērā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu kopā;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- pakalpojuma izpildes termiņš: 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |