## 1.dala
4.pielikums atklāta konkursa Nr. R1S 2024/28-IEP nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa "Kondicionieru iegāde"
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  |  |  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
|  |  | Ražotājs | Izmērs | Tips |  |  |  |  | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Kondicionēšana
1 |  | Sistēma 81.24 | 16K | 2.stāvs | 207 kab.
1.01 |  | Split sistēma sienas tipa kondicionētājs 3,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 3/8 |  | m. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/4 |  | m. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Barošanas vads + ievad automāts 1F 16A |  | 3x1,5mm2 |  | m. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Atvērumu izveide |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu aizdāre |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Dekoratīvais penāla montāža |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 |  | Kondensāta novadīšana (Sūknis+caurules) | Aspen / Siccom |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Sastatnes / pacelājs |  |  |  | diena. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
2 |  | Sistēma 72.24 | 23K | 1.stāvs | 115/113 kab.
1.01 |  | MultiSplit sistēma ārējais bloks ar 2 pieslēgumiem 5-6kW dz/jauda R32 |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Sienas tipa kondicionētājs 3,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Sienas tipa kondicionētājs 2,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 3/8 |  | m. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/4 |  | m. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Barošanas vads + ievad automāts 1F 16A |  | 3x1,5mm2 |  | m. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Atvērumu izveide |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu aizdāre |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Dekoratīvais penāla montāža |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 |  | Kondensāta novadīšana (Sūknis+caurules) | Aspen / Siccom |  |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
3 |  | Sistēma 81.24 | 16K | 1.stāvs | 109 kab.
1.01 |  | Split sistēma sienas tipa kondicionētājs 3,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 3/8 |  | m. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/4 |  | m. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  | Barošanas vads + ievad automāts 1F 16A |  | 3x1,5mm2 |  | m. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu izveide |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu aizdāre |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | Dekoratīvais penāla montāža |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Kondensāta novadīšana (Sūknis+caurules) | Aspen / Siccom |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
4 |  | Sistēma 71.24 | 17K | 4.stāvs | 429/428 kab.
1.01 |  | MultiSplit sistēma ārējais bloks ar 2 pieslēgumiem 5-6kW dz/jauda R32 |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Sienas tipa kondicionētājs 3,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Sienas tipa kondicionētājs 2,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 3/8 |  | m. | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/4 |  | m. | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Barošanas vads + ievad automāts 1F 16A |  | 3x1,5mm2 |  | m. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Atvērumu izveide |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu aizdāre |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Dekoratīvais penāla montāža |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 |  | Kondensāta novadīšana (Sūknis+caurules) | Aspen / Siccom |  |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
5 |  | Sistēma 77.24 | 2K | 2.stāvs | 39 kab.
1.01 |  | Split sistēma sienas tipa kondicionētājs 3,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 3/8 |  | m. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/4 |  | m. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  | Barošanas vads + ievad automāts 1F 16A |  | 3x1,5mm2 |  | m. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu izveide |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu aizdāre |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | Dekoratīvais penāla montāža |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Kondensāta novadīšana (Sūknis+caurules) | Aspen / Siccom |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
6 |  | Sistēma 75.24 | 5K | 2.stāvs | Parsiešanas kab.
1.01 |  | Split sistēma sienas tipa kondicionētājs 2,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 3/8 |  | m. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/4 |  | m. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  | Barošanas vads + ievad automāts 1F 16A |  | 3x1,5mm2 |  | m. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu izveide |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu aizdāre |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | Dekoratīvais penāla montāža |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Kondensāta novadīšana paštecešana (caurules) |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Sastatnes / pacelājs |  |  |  | diena. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
7 |  | Sistēma 82.24 | 3K | 2.stāvs | Ārsts Kozlovska kab.
1.01 |  | Split sistēma sienas tipa kondicionētājs 2,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 3/8 |  | m. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/4 |  | m. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  | Barošanas vads + ievad automāts 1F 16A |  | 3x1,5mm2 |  | m. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu izveide |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu aizdāre |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | Dekoratīvais penāla montāža |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Kondensāta novadīšana paštecešana (caurules) |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Sastatnes / pacelājs |  |  |  | diena. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
8 |  | Sistēma 74.24 | 2K | 2.stāvs | 13. kab
1.01 |  | Esoša kondicioniera sienas tipa 3,5kW dz/jauda R32 līdz (Iekārtu nodrošina pasūtītājs) |  |  | Split, sienas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 3/8 |  | m. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/4 |  | m. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  | Barošanas vads + ievad automāts 1F 16A |  | 3x1,5mm2 |  | m. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu izveide |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu aizdāre |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | Dekoratīvais penāla montāža |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | R-407C freons uzpilde |  |  |  | kg. | 1.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Kondensāta novadīšana paštecešana (caurules) |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Sastatnes / pacelājs |  |  |  | diena. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
9 |  | Sistēma 78.24 | 2K | 3.stāvs | Sapulces zāle
1.01 |  | Esoša kondicioniera griezta kasešu tipa demontāža un utilizācija |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Split sistēma kasešu tipa kondicionētājs 5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, kasetes | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju - JAUNAS |  | 2024-02-01 |  | m. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju - JAUNAS |  | 1/4 |  | m. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Kondensāta novadīšana paštecešana (caurules) |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
10 |  | Sistēma 73.24 | 1K | 3.stāvs | 303/307. kab
1.01 |  | MultiSplit sistēma ārējais bloks ar 2 pieslēgumiem 5-6kW dz/jauda R32 |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Sienas tipa kondicionētājs 3,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Sienas tipa kondicionētājs 2,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 3/8 |  | m. | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/4 |  | m. | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Barošanas vads + ievad automāts 1F 16A |  | 3x1,5mm2 |  | m. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Atvērumu izveide |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu aizdāre |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Dekoratīvais penāla montāža |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Kondensāta novadīšana (Sūknis+caurules) | Aspen / Siccom |  |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Sastatnes / pacelājs |  |  |  | diena. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
11 |  | Sistēma 83.24 | 12K | -1.stāvs | Zvanu centrs
1.01 |  | MultiSplit sistēma ārējais bloks ar 3 pieslēgumiem 7kW dz/jauda R32 |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Sienas tipa kondicionētājs 5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Sienas tipa kondicionētājs 2,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 3/8 |  | m. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/2 |  | m. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/4 |  | m. | 35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Barošanas vads + ievad automāts 1F 16A |  | 3x1,5mm2 |  | m. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Atvērumu izveide |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu aizdāre |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Dekoratīvais penāla montāža |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Kondensāta novadīšana (Sūknis+caurules) | Aspen / Siccom |  |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
12 |  | Sistēma 76.24 | 8K | 2.stāvs | Sterilizācija
1.01 |  | Split sistēma sienas tipa kondicionētājs 5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/2 |  | m. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/4 |  | m. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  | Barošanas vads + ievad automāts 1F 16A |  | 3x1,5mm2 |  | m. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu izveide |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu aizdāre |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | Dekoratīvais penāla montāža |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Kondensāta novadīšana (Sūknis+caurules) | Aspen / Siccom |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
13 |  | Sistēma 79.24 | 7K | 2.stāvs | 202. kab
1.01 |  | Split sistēma sienas tipa kondicionētājs 3,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 3/8 |  | m. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/4 |  | m. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  | Barošanas vads + ievad automāts 1F 16A |  | 3x1,5mm2 |  | m. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu izveide |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu aizdāre |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | Dekoratīvais penāla montāža |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Kondensāta novadīšana (Sūknis+caurules) | Aspen / Siccom |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
14 |  | Sistēma 75.24 | 7K | 1.stāvs | 107./108. kab
1.01 |  | MultiSplit sistēma ārējais bloks ar 2 pieslēgumiem 5-6kW dz/jauda R32 |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Sienas tipa kondicionētājs 3,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Sienas tipa kondicionētājs 2,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 3/8 |  | m. | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/4 |  | m. | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Barošanas vads + ievad automāts 1F 16A |  | 3x1,5mm2 |  | m. | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Atvērumu izveide |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu aizdāre |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Dekoratīvais penāla montāža |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Kondensāta novadīšana (Sūknis+caurules) | Aspen / Siccom |  |  | gab. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
15 |  | Sistēma 72.23 | 23K | 1.stāvs | 123. kab
1.01 |  | Split sistēma sienas tipa kondicionētājs 3,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 3/8 |  | m. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/4 |  | m. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  | Barošanas vads + ievad automāts 1F 16A |  | 3x1,5mm2 |  | m. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu izveide |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu aizdāre |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | Dekoratīvais penāla montāža |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Kondensāta novadīšana (Sūknis+caurules) | Aspen / Siccom |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
16 |  | Sistēma 73.23 | 2K | 1.stāvs | 123. kab
1.01 |  | MultiSplit sistēma ārējais bloks ar 3 pieslēgumiem 7-8kW dz/jauda R32 |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Sienas tipa kondicionētājs 2,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Sienas tipa kondicionētājs 3,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 |  | Sienas tipa kondicionētājs 2,5kW dz/jauda R32 līdz |  |  | Split, sienas | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 3/8 |  | m. | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Frena caurule ar rupniecīsko izolāciju |  | 1/4 |  | m. | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  | Komunikācijas vads |  | 4x1mm2+E |  | m. | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Barošanas vads + ievad automāts 1F 25A |  | 3x2,5mm2 |  | m. | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  | Atvērumu izveide |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  | Atvērumu aizdāre |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  | Ārējo bloku kronšteins |  |  |  | gab. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Dekoratīvais penāla montāža |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 |  | Kondensāta novadīšana (Sūknis+caurules) | Aspen / Siccom |  |  | gab. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Montāžas komplekts |  |  |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
17 |  | Sistēma 75/76/77.23
1.01 |  | Mobils - parvietojāms kondicionieris 3,5kW |  |  |  | gab. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Starpsumma: | 0
[13 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izdevumi: | [17 empty] | 0
KOPA: | [17 empty] | 0
PVN: | [13 empty] | 21% |  |  |  | 0
KOPA AR PVN: | [17 empty] | 0

## 2.dala
4.pielikums atklāta konkursa Nr. R1S 2024/28-IEP nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa "Čillera iegāde"
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Korpuss | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | Čillers 80.24 | 23K
1.01 | Čillera piegāde, montāža, pieslēgšana pie esošiem komunikācijām |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Vecā čillera demontāža, utilizācija |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izdevumi: | [14 empty] | 0
KOPA: | [14 empty] | 0
PVN: | [10 empty] | 21% |  |  |  | 0
KOPA AR PVN: | [14 empty] | 0