## Tāme
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS
Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Osteodensitometrijas iekārtas telpas remonts” (ID Nr. R1S 2026/89-iep):
Nr.p.k | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehanismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehanismi (EUR) | Summa (EUR)
Celtniecības darbi
Sienas un griesti
1 | Lokāls sienu, griestu remonts, caurumu aizdare, špaktelēšana, slīpēšana, tai skaitā ap ventilācijas cauruļvadiem. | m² | 81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Flīžu demontāža, ģipšakartona apšuvuma atjaunošana | m² | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Metāla zemējuma kontūra demontāža | m | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Esošo cinkoto gaisa vadu virsmu sagatavošana krāsošanai: attaukošana, tīrīšana, viegla mehāniska matēšana, gruntēšana ar cinkotām metāla virsmām piemērotu adhēzijas grunti un krāsošana 2 kārtās ar metāla virsmām piemērotu krāsu. Krāsojumam jābūt vienmērīgam, bez notecējumiem un ar labu saķeri ar pamatni. Krāsojamie gaisa vadi: - apaļais cinkotais gaisa vads, Ø160 mm, garums 10 m; - taisnstūra cinkotais gaisa vads, 200 x 250 mm, garums 4 m. | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Esošā elektroskapja durvju demontāža, sienas aizdare ar ģipšakartona apšuvumu (72x145cm), jaunas revīzijas lūkas ierīkošana (40x60cm) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Sienu krāsošana ar Tikkurila Luja 7, Vivacolor Acrylate Matt vai ekvivalentu ūdens bāzes mazgājamu, nodilumizturīgu krāsu ar 1. klases noturību pret mitru berzi saskaņā ar ISO 11998, piemērotu mitrai uzkopšanai / dezinfekcijai ārstniecības iestāžu telpās. Virsma - matēta vai pusmatēta. Krāsots: 2 reizes. (viena no sienām krāsota ar akcenta krāsojumu, sienas izmērs: 11,5 m²) | m² | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Griestus krāsošana ar Tikkurila Luja 7 vai ekvivalentu ūdens bāzes matētu, mazgājamu krāsu, kas piemērota ārstniecības iestāžu telpām un mitrai uzkopšanai. Virsma - matēta, vienmērīga, bez izteikta spīduma. Krāsots: 2 reizes. | m² | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Loga stiklu aplīmēšana ar smilšu strūklas līmplēvi. Stikla izmērs: 80x135cm | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durvis
1 | Esošo koka durvju un aplodu atjaunošana: redzamo koka virsmu slīpēšana, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana 2 kārtās. Darbi veicami tikai durvju un aplodu koka detaļām, neveicot durvju konstrukcijas izjaukšanu un nebojājot esošo svina aizsardzības slāni durvju iekšpusē. Durvju izmēri: 95,5 x 203 cm / 105 x 200 cm. Esošās durvis un aplodas ir ar svina aizsardzību iekšpusē. | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Esošo durvju furnitūras nomaiņa - rokturi, slēdzenes. (vienām no durvīm, ārpusē - apaļa tipa rokturis (bez iespējas atvērt durvis)) | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektromontāžas darbi
1 | Zemapmetuma 2.p slēdža uzstādīšana un pieslēgšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zemapmetuma 1.p slēdža uzstādīšana un pieslēgšana | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zemapmetuma rozetes ar rāmīti uzstādīšana un pieslēgšana | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Virsapmetuma ierīču montāžas kabeļu kanāla uzstādīšana. Kanāla garums: 11 metri, 2x 90 grādu līkumi, 2x nosegvāki. Kanālā iestrādāt 2 gab. divvietīgas elektroapgādes kontaktligzdas, 2 gab. četrvietīgas elektroapgādes kontaktligzdas un 2 gab. divvietīgas RJ45 datu ligzdas. Elektroapgādei paredzēt kabeli NYM 3x2,5 mm² - vadu garums līdz 10m. Datu pieslēgumiem paredzēt Cat.5 datu kabeli līdz esošajam datu tīkla pieslēguma sadalei (līdz 10m), datu ligzdas marķēt un pārbaudīt darbspēju. | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Grīdas kabeļa kanāla ieklāšana (pa virsu esošajam grīdas segumam) un savienošana ar virsapmetuma ierīču montāžas kabeļa kanālu. Kanāla garums: 0.7m. Grīdas kabeļa kanālam jābūt zema profila, ar noapaļotām / slīpām malām, neslīdošu virsmu un drošam pacientu un personāla pārvietošanās zonā. Kanālam jābūt mehāniski noturīgam un viegli kopjamam. | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medicīnas gāzes
1 | Medicīnas gāzes līnijas un rozetes demontāža. (Līnijas atvienošanu no centrālās sistēmas nodrošina pasūtītājs.) | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santehniskie darbi
1 | Esošās izlietnes demontāža. | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Keramiskās izlietnes, ūdensmaisītāja ar pagarinātu regulācijas svīru un skapīša piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana, iekļaujot sifonu, lokanos pievadus, stiprinājumus, blīvēšanu, hermetizāciju un darbspējas pārbaudi. | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citas pozīcijas
1 | Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvešana ar konteineri. Telpu uzkopšana. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā izmaksas: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Virsizdevumi | % | [11 empty] | 0
| Peļņa | % | [11 empty] | 0
| Tiešās izmaksas kopā (EUR bez PVN): | [12 empty] | 0
Piezīmes:
× Aizpildīta un parakstīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;
× piedāvājums ir iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopā;
× pirms piedāvājuma iesniegšanas ir iespējams un ieteicams veikt objekta apskati, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku (tālruņa Nr. 26045121);
× piedāvājuma izvēles kritērijs: atbilstība Tehniskās specifikācijas prasībām un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši šādiem kritērijiem:
| Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji |  |  |  |  | Maksimālā skaitliskā vērtība |  |  | Vērtēšanas nosacījumi
A | Cena (bez PVN) |  |  |  |  | 80 punkti |  |  | Kritērijā „Cena (bez PVN)” piedāvājumam ar viszemāko kopējo cenu (lētākā piedāvājuma cena) tiek piešķirts maksimālais punktu skaits (80), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti saskaņā ar formulu: P=Ax/Ay*Pmax, kur: Ax – lētākā piedāvājuma cena, Ay – vērtējamā piedāvājuma cena, Pmax – noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā, P – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā.
B | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) |  |  |  |  | 20 punkti |  |  | Kritērijā „Garantijas laiks (izteikts mēnešos)” piedāvājumam ar visgarāko garantijas laiku tiek piešķirts maksimālais punktu skaits (20), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti saskaņā ar formulu: P=Bx/By*Pmax, kur: Bx – vērtējamā piedāvājuma garantijas laiks, By – visgarākais piedāvātais garantijas laiks, Pmax– noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā, P – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā.
Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vērtējumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem. Gadījumā, ja divi vai vairāk pretendenti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiks dota tam pretendentam, kurš saņēmis augstāko punktu skaitu kritērijā „Cena (bez PVN)”. Ja arī cena būs vienāda, uzvarētāja noteikšanai tiks veikta izloze. Par izlozes norisi (datumu un laiku), katrs izlozes dalībnieks tiks informēts, nosūtot tam elektroniski vēstuli. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja Pretendents nepiedalīsies izlozē, tad viņam nav tiesības celt iebildumus par notikušās izlozes rezultātiem.
Īpašie nosacījumi:
× darbu veikšanas laiks: 3 (trīs) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža;
× piedāvātajā cenā ir iekļaujami visi ar darbu izpildi saistītie izdevumi;
× darbu izpildes vieta: SIA "Rīgas 1.slimnīca", Rīga, Bruņinieku iela 5k-2, 13.korpuss;
× veikto darbu garantijas termiņš: vismaz 36 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža;
× apmaksa: pamatojoties uz Pretendenta iesniegtu atbilstoši noformētu attaisnojuma dokumentu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attaisnojuma dokumenta saņemšanas dienas;
× tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana, ja nepieciešams atbilstoši spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām;
× uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;
× pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR (konstatēta nodokļu parāda gadījumā pretendentam ir tiesības atjaunot uzticamību, 5 (piecu) darba dienu laikā samaksājot parādu un iesniedzot pasūtītājam parāda neesamības apliecinošu dokumentu vai pierādot, ka parāds nav bijis);
Ar piedāvājuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka:
iepirkuma līguma izpildē ievēros Pasūtītāja tīmekļvietnē (https://www.1slimnica.lv/par-mums/sadarbibas-pamatprincipi/) uzskaitītos godprātīgas sadarbības pamatprincipus;
iepirkuma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;
nodrošina normatīvo aktu ievērošanu korupcijas novēršanas jomā;
piedaloties iepirkumā, nepieļaus interešu konflikta situāciju;
iepirkuma līguma izpildē īstenos kukuļošanas novēršanas kontroles pasākumus.
Pretendenta adrese _______________________
Tālruņa Nr. _______________________
Datums _______________________ | [8 empty] | E-pasts _______________________
Bankas konta Nr. _______________________